문서번호	정수시설과-24052
결재일자	2022. 9. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장
성민제	신왕근	09/21
		이재복

『2022~2023년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수 공사』 작업지시 계획(10차)

『2022~2023년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수 공사』 작업지시 계획(10차)

2022.  9.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

작업지시 계획(10차)

광암아리수정수센터 2022년 상반기 시설물 자체 점검 결과 정비 및 개선이 필요한 사항에 대하여 아래와 같이 작업지시(10차) 하고자 함.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 2022~2023년 광암정수센터 토목건축시설물                   유지보수 공사(장기1차)

□ 공사기간 : 2022. 05. 09 ~ 2023. 06. 30

□ 계약금액 : *************

******************************

*****************************

□ 계약업체 : 기준건설디앤씨(주) ******

Ⅱ		점검개요 및 조치의견

□ 점검일자 : 2021. 9. 26. ~ 9. 30.

□ 점검구분 : 2021년 3분기 교차점검

□ 점 검 자 : 강북아리수정수센터 점검팀

□ 점검 결과 및 조치의견

연번	위치	위치 및 사진	점검결과	조치의견
1	약품투입실		약품투입실 PAHCS탱크 누출시 외벽 낮음(10cm)	PAHCS탱크 외벽 설치 (60cm)

Ⅲ		행정사항

□ 소요예산 : ************

□ 작업기간 : *****************************

□ 작업사항에 대하여 '2022~2023년 토목건축시설물 유지보수       공사(장기1차)' 업체에게 작업지시하여 정비 시행.

□ 신규공종 및 물량증감에 대하여는 추후 설계변경 시 반영하고자 함.

붙임 : 작업지시서(10차) 1부.  끝.