문서번호	급수운영과-23980
결재일자	2014.10.1.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경춘	김태형	10/01 안재엽
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2014년10월01일 (수요일)			주 무 관		주 무 관	공 무 직
탐지구역		광진,중랑구 관내			****춘			*****
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	아차산 42	*******546-1 **************	공 문			조사결과 누수이상없음			D=150m/m
2	묵 동 15	중량*****154-71	민 원			조사결과 154-28옥내선누수
3
4
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
수 거	면목52	*****************	16	누수 이상 없음
설 치	면목52	******************	16	누 수 탐 사 중
설치및수거	면목52	*****************	4	누 수 적 출	공문발송
설치및수거	묵동15	******************	4	누수이상없음	민 원
설치및수거	묵동 17	******************	4	누 수 적 출	공문발송
설치및수거	아차산37	광진구 자양동836-15번지일대	4	누 수 적 출(기간제)	공문발송