	강 북 소 방 서
수신	북부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설(지하식 소화전) 이설 요청

1. 항상 소방재난업무에 협조하여 주시는 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

관리번호	형식	위치	이설사유	요청사항
1373	지하식	강북구 노해로 14길 21-1 (강북구 수유동 222-39) >> 강북구 한천로 139나길 27 (강북구 수유동 222-60)	원인미상의 지속적인 인분 유입 (인근 하수관 파손 추정)	이설

2. 강북소방서에서 관리중인 지하식 소화전 중 지속적으로 인분이 유입되는 소화전이 있어 다음과 같이 이설을 요청하오니 조속히 공사를 진행하여 주시고 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

3. 행정사항

○ 기타 문의사항은 강북소방서 담당자 권영웅(☎02-6946-0153)으로 연락주시기 바랍니다.

붙임 : 상세 이설 위치 1부.  끝.

	강 북 소 방 서 장
담당자	권영웅		대응총괄팀장	이준형		재난대응과장	09/26
정상원
협조자
시행	재난관리과-24114	(	2022.09.26	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	2017050913@seoul.go.kr	/	부분공개(7)