함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서초구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	방배로(내방역사거리) 하수암거공사 관련 상수도관 이설 협의에 대한 회신

1. 귀 구 안전치수과-21638호(2014.9.25)와 관련입니다.

2. 귀 구에서 시행 중인“방배로 하수암거 신설공사(방배역~내방역간)”와 관련 내방역사거리에 신설되는 하수암거와 저촉되는 상수도관 이설 협의에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 위 치 : 방배로 내방역사거리

나. 대 상 : D700㎜, D500㎜

다. 회신내용

- 이설 구간에 대해 횡단굴착을 시행하여 횡단면도, 종단면도 등

저촉관계 여부를 정확히 확인하고 이설에 대한 전반적인 세부                   사항을 작성하여 재 협의.

- 상수도관로 확인을 위한 굴착작업시에는 관할 사업소인 강남수도사업소  협조를 받아 시행.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김진성		배수과장	이임섭		급수부장	10/01 이상홍
협조자
시행	배수과-6438	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개