문서번호	시설보수과-4091
결재일자	2014.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
정성오		김찬구	10/02 민승기
협조
	주무관		금종융

예비 준공검사 시행 계획

(상도터널 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
기술심사담당관-15197(2012.09.25.)	감리사, 시공사	공사시공상태 사전점검	지적사항 발생 시 보완조치

2014. 10.

남부도로사업소

(시설보수과)

예비 준공검사 시행 계획

(상도터널 보수공사)

서울시 건설공사 예비 준공검사 전면 실시계획에 의거 「상도터널 보수공사」에 대한 예비준공검사를 실시하여 하자발생요인을 사전 점검함으로써 준공 전 보완 조치코자 함.

☞ 기술심사담당관-15197('12.09.25.)호 및 –2162('14.2.7.)호와 관련임

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 상도터널 보수공사

○ 공사기간 : 2013. 10. 14. ~  2014. 10. 7.

○ 계약금액 : 1,346,320천원

○ 공사개요 : 라이닝방수 14,951㎡, 유도배수관 679m, 수방공 187개소

○ 도 급 자 : ㈜영산씨엠건설  대표 김정민

○ 감 독 자 : 서울시시설관리공단(공사감독1처 최용준)

□ 예비 준공검사 시행

○ 일  시 : 2014. 10. 2.(목) 16:00 ~

○ 장  소 : 상도터널 현장

○ 점검자

- 발  주  청 : 시설보수과장 김찬구, 시설7급 정성오

- 감  리  사 : 서울시시설관리공단(공사감독1처) 대리 최용준

- 시  공  사 : ㈜영산씨엠건설 현장대리인 안병로

- 외부전문가 : ㈜한국구조물안전연구원 대표 이채규(구조·시공기술사)

○ 검사내용

- 공사내용 중 미비한 사항의 사전보완

- 공사 품질확보 및 하자발생 여부 사전점검 예방 등

- 기타 시민불편사항 등

○ 검사결과 조치계획

- 검사결과 지적사항에 대하여 감독자에 보완 지시

- 지적사항 등에 대하여 보완완료 후 감독자 확인 후 준공검사원 제출

□ 관련근거

○ 예비준공검사 및 최종하자검사 실시 개선

(행정2부시장 방침 제27호(2014.02.06.))

- 10억이상 공사는 외부전문가와 합동으로 예비준공검사 실시

▹ 주공종 분야 전문가 1명 이상 포함

□ 외부 전문가 수당지급

○ 외부 전문가 : 1명

○ 적용단가 : 200,000원/일 [도로시설과-3089호(2014.2.24.)]

○ 지 급 액 : 금200,000원

- 200,000원/인 × 1인 = 200,000원

○ 지급방법 : 시공업체((주)영산씨엠건설)에서 외부 전문가 수당지급

- 추후 설계변경 시에 지급단가 반영

○ 예산과목 : 동공사 잔여 가용예산 활용

- 도시안전실도로시설과,터널시설관리,상도터널보수공사,시설비(205-401-01)

□ 향후계획

○ 점검결과에 따른 후속조치 완료 및 공사준공

붙 임 : 예비 준공검사 점검 의견서 1부.  끝.