문서번호	서울로관리사무소-313
결재일자	2022. 10. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	서울로관리사무소장	중부공원여가센터소장
심선아	김재무	나경민	10/06
			하재호
협 조
	주무관		김도연
	주무관		유신우

2022년 하반기

서울로 시설물 하자검사 시행계획

2022. 10.

중부공원여가센터

(서울로관리사무소)

2022년 하반기

서울로 시설물 하자검사 시행계획

서울로관리소장 :나경민☎3783-1402 시설관리팀장 : 김재무☎1406 담당 :심선아☎1408

2022년 하반기 하자담보책임기간 내 서울로 관련 시설물에 대한 하자검사를 실시하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조

Ⅱ		추진실적

□ 2022년 상반기 하자검사

ㅇ 검사대상 : 총 5건(공사 4건, 물품 1건)

① 만리동 한전박스 주변 관리동 증축공사(2022. 5. 9.)

② 서울로~청파로 연결로 설치공사(2022. 5. 11.)

③ 서울로7017~구서울역사 보행자 전용도로 연결사업(2022. 5. 16.)

④ 서울로7017 엘리베이터 설치공사(2022. 5. 18.)

⑤ 서울역 7017 프로젝트 건설공사 LED 경관조명기구 구매(2022. 5. 3.)

*********************

공사명	도급사	검사일	지적내용	조치결과	담당자
***************************	*********	**********	*************	****	****************
*************	*********	**********	*********	****	*******

Ⅲ		추진계획

□ 하자검사 개요

ㅇ 검 사 자 : 공사별 시설물 담당자, 계약상대자(2인 1조)

※ 시설물담당자 : 녹지7급 김도연(조경), 토목7급 심선아(토목·건축), 전기9급 유신우(전기·기계)

ㅇ 검사기간 : 2022. 10. 11. ~ 21. ※ 최종검사 : 정기하자검사 별도로 실시

ㅇ 검사대상

- 정기검사 : 총 10건(공사 8, 물품 2)  ※ 붙임자료 참고

연번	분야	계 약 명	검사일	비고
*	**********	**************************	******
*	******	******************	******
*	**	**********************	******
*	**	****************************	******
*	**	*****************	******
*	**	*******************************	******
*	**	***************	******
*	**	****************************	******
*	**	*********************	******
**	**	*************************	******

- 최종검사

① 서울로7017 ~ 구서울역사 보행자 전용도로 연결사업(토목, 포장, 조경)

② 서울로7017 엘리베이터 설치공사(전기, CCTV)

ㅇ 검사방법

- 검사 전 준공도면 및 시방기준 숙지, 검사 시 도면과 현장을 비교

- 육안점검에 의한 시설물 하자 유무 판단, 계약상대자와 검사를 실시하되 미참석하는 경우 내부직원 보강하여 2인1조 검사

- 심각한 하자로 인해 시설물(교량)의 안정성 우려가 있을 경우 외부전문가 합동검사

□ 하자 조치계획

ㅇ 하자 발견 시 계약상대자에게 보수요구 조치

※ 하자 미이행 시 관련법령에 따라 전문건설공제조합에 조치의뢰

지방계약법 제21조(하자보수보증금) 제3항

③ 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약상대자가 하자보수 의무를 이행하지 아니한 경우에는 그 하자보수보증금 중 하자보수에 필요한 금액을 해당 지방자치단체에 귀속시켜야 한다. 다만, 제1항 단서에 따라 하자보수보증금의 납부를 면제한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 면제받은 자로 하여금 하자보수에 필요한 금액을 해당 지방자치단체에 내도록 하여야 한다.

Ⅳ		향후계획

ㅇ 2022. 10. 6. ~ 10. 7. : 계약상대자 하자검사 입회 요청

ㅇ 2022. 10. 11. ~ 10. 21. : 하자검사 시행 및 조서작성

ㅇ 2022. 10. 24. : 하자검사 결과보고 및 하자보수 요청

붙임  하자검사조서(양식) 1부.  끝.

참고자료	2022년 하반기 하자검사 대상

연번	구분	계 약 명	계약상대자	검사일	하자보증기간		담당자	비 고
*	*****	**************************	****	******	***********	***********	***	****
	**
					***********	***********	***	****
	*****
					***********	***********	***
*	**	******************	*****	******	***********	***********	***
	**		********		***********	***********	***	****
	***		********		***********	***********	***
	****		*****		***********	***********	***	****
*	**	**********************	*****	******	**********	**********	***
*	**	****************************	********	******	**********	**********	***
*	**	*****************	*******	******	**********	**********	***
*	**	*******************************	********	******	**********	**********	***
*	**	***************	*******	******	**********	**********	***
*	**	****************************	********	******	**********	**********	***
*	**	*********************	*****	******	**********	**********	***
**	**	*************************	****	******	**********	**********	***