아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획

1. 재난관리과-24512(2022.10.11.)호 “2022년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림”과     관련입니다.

2. 고덕119안전센터 하반기 소방용수시설 일제점검(정밀조사) 계획을 아래와 같이 수립·시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2022. 11. 1.(화) ~ 11. 16.(수) ※일정 변경 가능

팀 별	기 간	시 간	소방용수	대기근무
1팀	2022. 11. 15(화)	09:00 ~ 13:00	공소 521호 등 114개소	3팀
	2022. 11. 16(수)			2팀
2팀	2022. 11. 1(화)		공소 506호 등 110개소	1팀
	2022. 11. 2(수)			3팀
3팀	2022. 11. 8(화)		공소 531호 111개소 및 저수조 1개소	2팀
	2022. 11. 9(수)			1팀

나. 점검대상 : 총 341개소 (소방용수시설 335, 비상소화장치 5, 저수조 1)

다. 점검방법 : [붙임 1] 세부계획 참고

라. 결과제출 : [붙임 7] 서식에 의거 2022. 11. 25.(금)까지 보고

3. 일제점검(정밀조사) 시 유의사항 및 행정사항 등

가. 소방용수시설 출수 확인을 통한 정상작동 여부 점검

-급격한 밸브 계폐 조작금지 [붙임 2]

나. 소방용수시설 위치 및 보조시설 설치 상태 확인

다. 소방차량 진압가부 및 사용상 장애요인 현지 시정조치

-주차단속 스티커 작성 예시 [붙임 1]

라. 비상소화장치 조사·점검

-관리실태 파악 및 주민합동훈련(연2회) 실시 및 결과 119행정정보시스템 입력

마. 소방용수시설·비상소화장치 동결 방지

-잔수제거 및 제수변 개방 및 폐쇄 선택적 관리 [붙임 1]

바. 노후소화전 점검(1990년 이전 소화전)

- 현장조치 불가 시 재난관리과로 공문 보고

사. 소방용수시설 데이터 현행화(성과평가 항목)

- 고장 및 점검내역 현행화 미실시 및 오류내역 필수 입력

아. 지리조사 병행 실시

자. 도색 및 보온대상 파악 [붙임 7]

붙임  1. 2022년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 1부.

2. 소방용수시설 정밀조사 요령 1부.

3. 동절기 제수변 개방 폐쇄시 장단점 비교 1부.

4. 비상소화장치 검정품 설치 여부 확인 요령규정 1부.

5. 위도 경도 확인 방법 1부.

6. 관련 법령 및 규정 1부

7. 보고서식 1부.

8. 소방용수시설 현황(고덕) 1부.  끝.

서무담당	서영신		진압2대장	서경석		119안전센터장	10/12
김양현
협조자
시행	고덕119안전센터-22470	(	2022.10.12	)	접수		(		)
우	05231	서울특별시 강동구 양재대로156길 133, (고덕동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/main/main.do
전화	02-441-0119	/전송	02-426-0431	/	21699@seoul.go.kr	/	부분공개(6)