문서번호	시설관리과-33602
결재일자	2022. 10. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김민호	정수용	10/18
		유명은

(2022년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사)

사급자재 공급원 승인 검토 보고

2022. 10.

강서수도사업소

(시설관리과)

(2022년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사)

사급자재 공급원 승인 검토 보고

우리사업소에서 시행하는「2022년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」관련하여 시공업체인 ㈜금하수도로부터 사급자재 공급원 승인요청서가 접수되어 검토결과를 아래와 같이 보고드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2022년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속)

○ 공사개요: D=15~300㎜, L=1,015m

○ 공사기간: 2022. 6. 30.~2023. 6. 30.

○ 시공업체: ㈜금하수도 (대표 정영균)

□ 검토내용

○ 사급자재 위생안전기준 인증서(KCW-2013-0022) 확인

○ 사급자재 내역

***********************************

□ 행정사항

○ 상기 사급자재 공급원 승인요청에 대하여 내용을 검토한 바, 위생안전기준 인증 등을 확인하였으며 품질기준 기준에 적정하여 사급자재 공급원을 승인코자 하며,

○ 시공 시 동일업체의 제품을 사용하여 상수도 공사에 만전을 기하도록 시공사인 ㈜금하수도 및 감리사 ㈜대한콘설탄트에 통보하고자 합니다.

붙임  사급자재 승인요청서 및 인증서 1부.