아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시난지물재생센터
수신	한국화학융합시험연구원장
(경유)
제목	시험의뢰 (습식탈황 액상촉매(22-1-6))

1. 귀 연구원의 업무협조에 감사드립니다.

2. 우리센터 하수처리 공정 중 하나인 탈황시설에 사용하는 습식탈황 액상촉매에 대하여 아래와 같이 재시험을 의뢰하오니 검사결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

- 시험의뢰 내역

약 품 명	시 험 항 목	규 격	비 고
탈황 액상촉매	1. 비중	1.1 이상	소화가스 황화수소 제거용
	2. 점도(mPas)	500 이하
	3. pH	9.8~13
	4. 증발찌끼(%)	12.0Wt%이상

붙임  1. 시료봉인상태 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	안균석		주무관	이진호		운영과장	10/20
김봉철
협조자
시행	운영과-21868	(	2022.10.20	)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426, 난지물재생센터	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8567	/전송	02-300-8518	/	*********@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)