“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	SK북한산시티아파트 외 193개소
(경유)
제목	`22년 건축물 저수조 청소 및 수질검사, 건축물관리자 교육 안내

1. 서울시 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 건축물의 관리자님께 감사드립니다.

2. 수도법 제33조에 따라 수돗물을 다량으로 사용하는 일정 규모 이상의 건축물 또는 시설은 건축물 등의 소유자나 관리자가 급수설비에 대한 소독 등 위생조치를 하도록 규정하고 있어 알려드리오니 적정 시기에 이행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 저수조 청소 및 수질검사

1) 청소주기: 반기별 1회 이상 (상반기 – 1.1. ~ 6.30. , 하반기 – 7.1. ~ 12.31.)

2) 실시주체: 건축물 또는 시설의 소유자, 관리자

3) 위생상태 점검: 매월 1회 저수조 점검 후 점검표 작성 및 자체보관(2년)

4) 저수조 수질검사: 연 1회 이상 (최종 검사일로부터 1년 이내 검사 후 제출)

(수질검사 기간 예시)

☞ 2021년 수질검사일이 10.30.일 경우 2022년 수질검사는 10.29.까지 완료하여야 함.

5) 청소 미시행시 벌칙규정: 2년이하 징역 또는 2,000만원이하 벌금(수도법 제83조 6)

나. 수도시설의 관리자(건축물관리자) 교육 이수(수도법 제36조)

1) 교육대상: 수도법 제33조 2항에 따른 건물 소유자 또는 관리자

(공동주택: 관리사무소장, 그외 건축물: 소유자나 관리자)

2) 교육주기: 교육대상자가 된 날부터 1년 이내 8시간, 이후 5년마다 8시간씩 이수

3) 교육기관: 환경보전협회(☎1577-7389) 또는 홈페이지(http://www.epa.or.kr)

4) 교육미이수: 100만원 이하의 과태료 부과 대상(수도법 제87조 제4항 7)

다. 저수조 청소 주의사항 안내

1) 저수조 청소 입회인 등록: 저수조 청소시 2인 이상 입회

2) 저수조 청소 사진 등록: 소형 보드판 등을 이용하여 일시 및 주소를 명시하여 청소 전·중·후 사진제출

라. 저수조 청소 결과 제출 방법

1) 온라인 등록: 서울시 저수조 관리시스템(http://arisu.seoul.go.kr/wttnk) 등록

※ 2022년부터 저수조 청소 결과, 수질검사 결과, 건축물관리자 교육이수 내역을  서면으로 제출 받지 않으므로 온라인으로 등록하여 주시기 바람.

마. 수도법 제33조 제④항에 따라 저수조 등 급수설비 위생상태 점검을 위한 우리 수도사업소 직원 등이 현장 방문할 때 적극 협조하여 주시기 바라며, 별도의 방문 안내문은 발송하지 않습니다.

바. 기타 안내 문의는 북부수도사업소 시설관리과(☎3146-3393)로 문의하시기 바랍니다.

붙임  1. 저수조(물탱크)청소 및 수질검사, 건축물관리자 교육 시행 안내문 1부.

2. 수도시설의 관리자(건축물관리자) 교육 안내 1부.

3. 저수조 청소 결과(저수조관리시스템 입력) 서식 1부.

4. 먹는물 수질검사기관 지정 현황 1부.

5. `22년 저수조 청소 및 수질검사, 건축물관리자 교육 대상 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	장현준		시설운영팀장	조규환		시설관리과장	11/01
송병욱
협조자
시행	시설관리과-32793	(	2022.11.01	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 북부수도사업소 (번동)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3393	/전송	02-3146-3439	/	chj4000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)