문서번호	급수운영과-34041
결재일자	2022. 11. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
원현석		박상현	11/02
			김원수
협조

상수도시설물 순찰점검 결과 보고

2022. 11. 02.

급수운영과

상수도시설물 순찰점검 결과 보고

순찰자(점검자): 이훈섭, 심기진. 원현석

관 로 순 찰
구분	관로명	구경(mm)	순찰 노선명	적출내용	조치내용
매설관로	가좌로	700	충암교삼거리~백련배수지	이상없음
양화로	700	신촌오거리~동교동삼거리	이상없음
※ 구 분: 매설관로. 노출관로. 현수관로. 공동구관로
밸 브 및 밸 브 실 점 검
구 분	합 계	밸브용도	밸브종류
소 계	제수변	공기변	퇴수변	소음, 기타	소 계	구형	원형	중형
점검	금 일	5	5	5	0
누 계	695	695	693	69	1
적출	금 일
누 계
배 수 지 및 가 압 장 순 찰
시 설 물 명	용 량 ([eqn: m ^{3}])	적출 내용	처리 내용	누계
유관기관 공사장 순찰 및 입회(누계/당일)
계 (건수)	도시기반본부	도시가스	통 신	전 기	구 청 (하수도, 도로)	재건축	기타공사
지하철	도로 등
4							3
순찰점검실적 공사장 순찰 및 입회(누계/당일)
구 분	대 상 (개소)	점 검 실 적(회)	점 검 결 과(개소)	비 고
일일점검	주간점검	계	이상없음	누수보고
합 계
단일배관,수계전환 불가지역
누수취약지역 송수관
지하철역 주변등 부식 취약관
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적