	동대문소방서
수신	서울동대문경찰서장(형사과)
(경유)
제목	소방법위반 질의 및 수사협조 의뢰와 관련 현장확인 결과 통보

1. 관련근거

가. 동대문경찰서 형사과-(2014.9.22.)호 『소방법위반 질의 및 수사협조 의뢰』

나. 예방과-16001(2014.9.26.)호 『소방법위반 질의 및 수사협조 의뢰와 관련 현장확인 계획 보고』

다. 예방과-16258(2014.10.1.)호 『소방법위반 질의 및 수사협조 의뢰에 따른 현장확인 결과보고(*********)』

2. 위와 관련 소방법 위반 질의 및 수사협조의뢰에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 확인결과

1) 14층 피난계단(비상계단) 2개소 확인한 바 정상 유지관리되고 있음으로 소방시설 설시·유지 및 안전관리에 관한법률 제10조 1항 위반사항 아님.

2) 14층 영업장은 현재 휴업상태로 영업주가 시설물 도난방지를 위하여 출입문을 폐쇄한 것은 소방법 위반 사항이 아님.

※ 14층 영업장 공용시설인 통신구 및 소방시설 점검 시 영업주에게 연락하면 출입문을 개방하여 시설점검을 할 수 있음.

나. 확인일 : 2014.09.30.(화)

다. 확인자 : 소방위 김병석, 소방사 정성규

붙 임 현장확인 사진 1부.  끝.

	동대문소방서장
★담당자	최덕선		검사지도팀장	代남상배		예방과장	10/06 계광옥
협조자
시행	예방과-16435	(		)	접수		(		)
우	130-845	서울 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2214-5119	/		/	부분공개(6)