문서번호	시설관리과-38438
결재일자	2022. 11. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김호준		유광창	11/09
			이태형
협조

『보도육교 엘리베이터 설치공사』

저촉 상수도이설공사 착공계 검토 보고

2022. 11.

동부수도사업소

(시설관리과)

『보도육교 엘리베이터 설치공사』

저촉 상수도원인자 이설공사 착공계 검토 보고

중랑구「동일로 지하차도 앞 보도육교 엘리베이터 설치공사」와 관련하여 상수도 원인자 이설공사 착공계가 접수되어 검토하고 그 결과를 보고 드림.

※ 관련문서: 갑오 제22-101호(2022.11.07.) 상봉동126-42번지 지장 상수도관 이설공사 착공계 제출건

□ 공사개요

◯ 공 사 명: 상봉동126-42번지 저촉 상수도원인자 이설공사

◯ 시 행 처: 중랑구청 도로과

◯ 공사내용: 상봉동126-42번지 앞

- 공사목적: 보도육교 엘리베이터 설치공사 구간 내 저촉 상수도 이설공사임.

- 이설공사: D=200㎜, L=39m

□ 검토내용

◯ 시공업체 적정여부 검토: 상하수도 면허 적정

- 시공사 : 갑오건설 주식회사

- 업  종 : 상하수도설비공사업(****************)

◯ 현장대리인 선임 적정여부: 기술자격 적정

성명	생년월일	자격종목	검토사항	비고
***	******	**********	*************

◯ 공사감리 선임 적정여부: 기술자격 적정

성명	생년월일	자격종목	검토사항	비고
***	******	***************	*************

◯ 공사자재 적정여부: KS, KC 인증 검토결과 적정

- 검토사항: 덕타일주철 직관 등 7종에 대한 한국산업규격 표시인증(KS), 위생안전기준(KC) 인증, 유효기간검토 등

□ 검토결과

◯ 상·하수도 전문면허 소지자로 현장대리인 선임계에 대하여는 건설기술자 배치기준 「건설산업기본법 시행령」 제35조(별표5)에 의거 검토한바 자격 기준에 적합하고, 주요자재 공급원 승인 신청서에 대하여 위생안전기준 취득여부 등을 검토한 바 적정.

□ 조치계획

◯ 「상수도관 이설 처리 지침」에 의거 상수도관 이설 승인조건을 부여하여 원인자 이설 공사 승인하고자 함.

	< 주요내용 >
- 상·하수도 전문 건설사업관리기술자를 선정하여 반드시 상주시키고 공사 시행 - 공사 시행 전 우리 사업소로 일일 공사 예정지 통지 후 공사 시행 - 원인자부담금 납부 후 공사시행 가능하며, 공사 시행 중 상수도 시설물 손괴 등으로 발생하는 원인자 부담금에 대하여는 발생 즉시 추가 고지 해당 공사에 따른 공사위치 주변 급수 수용가 급수불편 민원 등 긴급상황 발생시 우리 사업소와 긴밀히 협조하여 주변지역 급수에 지장이 없도록 함. - 준공계 제출 등 공사 제반사항 관리 철저 ▸ 준공계 제출 시 배관상세도 및 배관성과 작성(현장조사서 등) 제출

※ 중간밸브 및 APT 저수조 유입밸브는 다용도 밸브 설치, 하월시 공기변용 밸브 설치

□ 행정사항

◯  원인자부담금 고지의뢰 → 요금과

◯  원인자부담금 납부확인 후 착공계 승인통보 → 시행사

붙임  1. 착공계 1부

2. 자재납품현황

3. 원인자부담금 산출내역

4. 상수도관 이설 승인조건 1부.  끝.