아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	동부수도사업소 관내 대형 공사장 관계자 귀하
(경유)
제목	상수도관 손괴 예방 협조 안내

1. 서울시 상수도행정 업무에 적극 협조해 주심에 감사드립니다.

2. 최근 서울시 대형 공사장 내 상수도관에 대한 부주의 및 관리소홀로 인하여 상수도관 손괴 발생 및 이로 인한 누수사고가 빈번히 발생하고 있습니다.

3. 이에, 관리소홀로 인한 원인자 누수사고를 미연에 방지하고 재산상 피해 및 손괴에 따른 원인자 부담금 납부 등 불이익이 발생하지 않도록 아래와 같이 예방대책을 안내하오니, 관련내용을 숙지하여 공사 시행하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러, 상수도관 이설 시(원인자 시행) 우리 사업소와 협의 후 시행하여 주시고 필히 상하수도전문 건설사업관리기술자를 의무배치하여 안전사고 및 상수도관 손괴가 발생하지 않도록 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 협조 및 당부사항

가. 공사시행(전) 현장 내 수도계량기 위치 및 상수도관 위치 사전 파악

나. 상수도관 위치가 명확히 파악되지 않을 경우 사전에 반드시 인력으로 횡단굴착하여 위치 확인 후 터파기 시행

다. 수도계량기 위치 변경 및 이설 시 반드시 우리 사업소 허가 득한 후 시행

라. 상수도관 공사 전 반드시 우리사업소와 사전 협의하시고, 손괴 사고 발생 시에는 신속히 우리 사업소로 보고

마. 특히 동절기 도래로 공사현장에서 사용 중인 수도시설의 보온조치를 하여 동파 예방 철저

붙임  누수사고 예방을 위한 안내문 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	김호준		시설관리팀장	유광창		시설관리과장	11/17
이태형
협조자
시행	시설관리과-39131	(	2022.11.17	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 3층 시설관리과 (행당동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2828	/전송	02-3146-2839	/	hjkim626@seoul.go.kr	/	대시민공개