공 사 설 계 검 토 서

건 명		‘22~’23년 입상활성탄 교체공사 (장기계속)		요청기관(부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2022. 8. 16.		공 사 금 액	금413,230천원
계약방법		-		검 토 금 액	금412,910천원 ( 감320천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사 개요 : 활성탄 교체 2,574㎥
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 조정 내용 - 규격변경: 콘테이너형 가설사무실 · 공사규모(직접노무비) 1.5억원 미만 기준 적용: 3×3.0m			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.