아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	상수도 공사장 지적·개선사항 알림(11월 안전관리업무 위탁 용역)

1. '2022년 강동수도사업소 11월 정기안전관리상태보고서 제출'((주)서울산업안전컨설팅,  2022.11.30.)과 관련입니다.

2. 우리 사업소의 안전관리자가 관내 상수도 공사장에서 확인한 유해위험요인 및 조치사항을 알려드리니, 각 소관 현장에서 유사작업시 개선사항이 이행될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 지적 및 조치사항

작업내용	유해위험요인	조치사항	비고
아스팔트 깨기	천공 부산물 튐으로 인한 상해위험	보안경 지급 및 착용
아스팔트 깨기	천공 소음으로 인한 난청 발생위험	귀마개 착용
PE표지판 설치	바람에 날아가 차량 및 사람이 다칠위험	물받침통 등 사용 검토
간이다짐기 작업	진동에 의한 수근관증후군 발생위험	진동방진장갑 지급 및 착용
핸드그라인더 작업	날이 튀어 신체상해 발생위험	날 접촉 예방장치 설치 후 사용
장비 굴착	장비 부딪힘 사고 발생위험	1m 이상 이격거리 준수

붙임  안전관리업무 위탁용역 보고서 1부.  끝.

	시 설 관 리 과 장
안전관리팀장	최진규		시설관리과장	11/30
代양재덕
협조자	주무관	김지훈		시설관리팀장	김주경		시설운영팀장	양재덕
시행	시설관리과-34990	(	2022.11.30	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 상수도사업본부(합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5193	/전송	02-3146-5239	/	cloud99@seoul.go.kr	/	부분공개(5)