“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	일일공급량 보고(11월30일~12월1일)

우리 사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥/일】

구 분	12월 1일(목)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비 고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	279,362	284,149	302,986	286,697	감4,787	감23,624	감7,335
공릉1중블록	37,305	37,421	42,608	31,683	감116	감5,303	증5,622
공릉2중블록	122,485	114,301	123,824	117,369	증8,184	감1,339	증5,116
월계1중블록	54,008	53,996	54,754	55,944	증12	감746	감1,936
월계2중블록	42,784	56,192	59,240	59,649	감13,408	감16,456	감16,865
북악4중블록	22,780	22,239	22,560	22,052	증541	증220	증728

【단위 : ㎥/일】

구 분	11월 30일(수)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비 고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	284,149	288,990	280,465	312,213	감4,841	증3,684	감28,064
공릉1중블록	37,421	41,089	40,841	33,926	감3,668	감3,420	증3,495
공릉2중블록	114,301	125,183	118,847	133,174	감10,882	감4,546	감18,873
월계1중블록	53,996	55,708	56,303	56,425	감1,712	감2,307	감2,429
월계2중블록	56,192	44,319	41,589	65,745	증11,873	증14,603	감9,553
북악4중블록	22,239	22,691	22,885	22,943	감452	감646	감704

붙임  유량일보 및 주보, 아리수올림터·증압장일보 각 1부.  끝.

주무관	이경환		기전팀장	김영민		시설관리과장	송병욱		북부수도사업소장	12/02
권태규
협조자	급수운영팀장	이문성		급수운영과장	이승완
시행	시설관리과-34815	(	2022.12.02	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3415	/전송	02-3146-3439	/	skylkh224@seoul.go.kr	/	부분공개(5)