문서번호	수질과-27896
결재일자	2022. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
고덕현		박번수	12/05
			김창중
협조

2022년 아리수품질확인제 추진결과 보고

2022. 12.

상수도사업본부

(생산부)

2022년 아리수품질확인제 추진결과 보고

2022년도 아리수품질확인제를 실시하고 추진실적 분석 및 향후  추진계획에 대해 보고드림.

Ⅰ		개 요

□ 사업목적

○ 민간 수질검사원 채용 가정방문 무료 수질검사 및 아리수 홍보

○ 수질기준 부적합 원인조사 및 개선조치로 아리수 신뢰도 제고 등

□ 사업내용

○ 기    간 : ‘22.3.02.~10.31.(8개월)

○ 수질검사 목표 : 10.2만 개소(***************)

계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
102,000	11,000	11,000	13,700	13,700	13,700	16,900	11,000	11,000

○ 방    법

- 수질검사원 : 74명(공개채용)

- 검사대상 : 음수대, 소블럭, 희망가구 등

※ 주간 검사가 어려운 맞벌이 가구 등에 대하여는 야간 수질검사 실시(사전신청)

- 검사항목 : 5항목(탁도, 철, 구리, 잔류염소, 수소이온농도) 및 맛․냄새 감별

- 검사결과 조치

․ 수질관리시스템 및 빅데이터활용시스템 입력

․ 적  합 : 수질검사 성적서 발부, 수돗물 안전성 설명 및 홍보

․ 부적합 : 2차 수질검사, 원인진단 및 개선조치

※ 2차 수질검사항목 : 일반세균, 총대장균군, 대장균, 아연, 망간, 염소이온, 암모니아성질소

Ⅱ		추진실적

□ 수질검사원 채용 : 74명 *채용일 : ‘22. 3. 2(수)

(단위 : 명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
총 원	74	8	8	10	10	10	12	8	8

※ 채용방법 : 공개채용(1차 서류심사, 2차 공개추첨)

□ 수질검사 건수 : ************************)

○ 사업소별 검사실적

(단위 : 개소)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
목 표	102,000	11,000	11,000	13,700	13,700	13,700	16,900	11,000	11,000
검사실적	*******	******	******	******	******	******	******	******	******
기준이내 (적합)	*******	******	******	******	******	******	******	******	******
부적합	*	*	*	*	*	*	*	*	*
목표대비 추진율(%)	***	***	***	***	***	***	***	***	***

- 전사업소 검사 목표 추가 달성(**************)

- *******************************************

○ 유형별 검사실적

(단위 : 개소)

연 도	계	시민접촉 수질검사					음수대	소블럭 (근생 등)
		소계	어린이집	개량 가구	가정방문 (세대)	사회보호 및 취약계층
2022년	******* *****	*****	***	***	*****	*****	******	******
		*****	*****	*****	*****	*****	******	******
2021년	******* *****	*****	*****	***	*****	***	******	******
		*****	*****	*****	*****	*****	******	******
2020년	*******	******	*****	***	******	*****	******	******
	*****	*****	*****	*****	*****	*****	******	******

-「코로나19」감염 및 확산예방을 위해 시민접촉 수질검사 개소 감소

- 시민접촉 최소화 수질검사 실시로 음수대 수질검사 비율 증가

○ 1인 수질검사 개소

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
검사개소	*******	******	******	******	******	******	******	******	******
수질검사인원 (기간제노동자)	*** ****	*** ***	** ***	** ****	** ****	** ****	** ****	** ***	** ***
1인 검사개소	***	***	***	***	***	***	***	***	***

- *****************************************************

○ 음수대 수질검사 대상 및 결과

(‘22.10.30기준)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
음수대 대수	******	*****	*****	******	******	******	******	*****	*****
수질검사인원 (기간제근로자)	*** ****	*** ***	** ***	** ****	** ****	** ****	** ****	** ***	** ***
1인 음수대 검사 개소	***	***	***	***	***	***	***	***	***

․*****************************************

*************************************

□ 부적합 및 개선현황

○ 부적합 현황(검사항목별)

계	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상)	비 고
*	*	*	********************* **************************
*****	****	****

○ 부적합 원인

계	배관 정체	물탱크체류 시간 과다	옥내배관노후	비 고
**	*	*	**	************************ ***************
*****	****	****	****

- ******************************

○ 개선내용

대상	개선완료내역
	퇴수 조치	물탱크 체류시간조정	수도관 개량 정비
* *****	* ****	*	*
		****	*****

- **************************

□ 예산집행 현황 : *******************************)

(단위 : 백만원)

예산과목	계	인건비	일반 재료비	사무 관리비	임차료 등	공공 운영비
예산현액	*****	*****	***	**	**	**
집 행 액	*****	*****	***	**	**	**
집 행 율	****	****	****	****	****	****

※ 예산 편성 비율이 인건비가 80% 이상 임.

Ⅲ		향후계획

□ ‘23년 아리수 품질확인제 사업계획 수립 : ‘23.1월

○ 수질검사 확대 시행(목표 : 102천개소 ⇒ 182천개소)

- 수질관리가 취약한 노후주택 및 대표(지역·단지별) 가구 수질검사

· 노후가구(94년 4월 이전) : 5만 가구

· 아파트대표동 : 3만 가구

- 1인 및 맞벌이 가구 고려 야간 및 공휴일 수질검사

○ 수질검사원 증원

- 160명(2022년도 74명)

□ ‘22년도 상수도 경영평가 반영 : ’23. 4월

○ 아리수 품질확인제 추진결과‘22년도 경영평가’반영

*****************************.  끝.