[붙임1]

강북구 백년시장 내 소방용수시설 현황

연 번	용수 구분	식 구분	주 소		비 고
			도로명 주소
1	소화전	지하식	강북구 한천로 1058		1335호
2	소화전	지하식	강북구 한천로 144길 11		1338호
3	소화전	지상식	강북구 한천로 144길 12		1421호
4	비상소화장치	일체형	강북구 한천로 144길 12		102호
5	소화전	지하식	강북구 한천로 144길 26		1028호
6	소화전	지상식	강북구 한천로 144길 35		1319호
7	비상소화장치	일체형	강북구 한천로 144길 35		103호
8	소화전	지하식	강북구 한천로 144길 53		1314호