		강동수도사업소
CU********9*******A06***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외 누수 신고 민원 처리 결과(암사동 112-#)

옥외 누수 신고 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

민원접수번호	1012022052532	신청일	2022.12.08.
누수위치	*************************************************
신청인	***	***	*************
신청인주소	*************************************************
현장조사일	*****************	****	**
누수여부	***	******	***
담당자	양재덕
처리결과	앵글밸브 교체(15mm)

끝.

시설운영팀장	양재덕		시설관리과장	12/09
윤복철
협조자
시행	시설관리과-35617	(	2022.12.09	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5157	/전송	02-3146-5189	/	yangjd218@seoul.go.kr	/	부분공개(6)