문서번호	급수운영과-35889
결재일자	2022. 12. 12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		12/12
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(12. 9.금)

2022. 12.

강동수도사업소

(급수운영과)

2022. 12. 9.(금)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2021. 12월				2022. 12월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,628,994	총 공급량			2,747,933	-6,881,061	-71.5
	일 평균			310,613	일 평균			305,326	-5,287	-1.7
	일 최소			302,224	일 최소			300,487	-1,737	-0.6
	일 최대			320,678	일 최대			313,453	-7,225	-2.3
1	수	-3.0	1.5	304,839	목	-9.4	-5.4	302,083	-2,756	-0.9
2	목	-4.6	5.0	310,478	금	-7.6	-2.5	306,060	-4,418	-1.4
3	금	-1.8	4.6	306,478	토	-0.3	2.1	306,127	-351	-0.1
4	토	-2.7	7.0	308,890	일	-5.2	-3.5	313,453	4,563	1.5
5	일	-2.3	9.6	318,129	월	-7.0	1.9	307,509	-10,620	-3.3
6	월	-0.7	12.1	313,094	화	-3.9	5.3	303,551	-9,543	-3.0
7	화	2.6	13.3	310,383	수	1.2	9.0	303,146	-7,237	-2.3
8	수	1.9	13.3	305,026	목	0.1	9.1	305,517	491	0.2
9	목	2.7	9.7	306,324	금	0.9	10.2	300,487	-5,837	-1.9
10	금	5.8	8.2	307,590
11	토	4.4	9.8	306,581
12	일	-3.8	5.1	312,652
13	월	-5.9	1.9	310,079
14	화	-0.7	8.2	302,224
15	수	5.4	10.0	302,934
16	목	3.3	9.8	305,558
17	금	-10.1	3.2	307,908
18	토	-11.1	-1.8	304,302
19	일	-5.8	4.2	315,978
20	월	-0.9	11.1	311,064
21	화	0.8	8.9	309,055
22	수	-2.6	8.2	317,292
23	목	-1.5	8.3	311,688
24	금	-7.3	3.2	310,452
25	토	-14.4	-7.3	309,727
26	일	-15.5	-7.3	315,779
27	월	-12.9	-3.9	319,897
28	화	-8.5	-0.9	316,572
29	수	-3.8	5.9	320,678
30	목	-6.8	0.2	312,240
31	금	-8.8	-3.9	315,103
평균기온		-3.5	5.1			-3.5	2.9

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			310,613	305,517	300,487	-10,126	-3.3
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	108,019	114,900	112,500	4,481	4.1
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	108,129	104,100	101,600	-6,529	-6.0
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	8,068	11,701	8,414	346	4.3
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	296,042	296,000	294,500	-1,542	-0.5
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	193,509	197,782	199,699	6,190	3.2

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	-5,030	-1,613	2,450	-1,931	-1,270	-862	-3,417	-3,417
	비율(%)	-1.6	-0.8	7.2	-3.0	-1.5	-3.7	-3.5	-3.5
금 일		300,487	205,686	36,270	61,504	85,203	22,709	94,801	94,801
전 일		305,517	207,299	33,820	63,435	86,473	23,571	98,218	98,218

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-35,708	9,499	-156,080	294	140,363	24,922	-45,207	-45,207
	비율(%)	-1.3	0.5	-31.6	0.1	22.6	13.3	-4.9	-4.9
2022. 12. 1. ~12. 9.		2,747,933	1,876,877	338,430	565,018	761,055	212,374	871,056	871,056
2021. 12. 1. ~12. 9.		2,783,641	1,867,378	494,510	564,724	620,692	187,452	916,263	916,263
담당자				김희철	최박	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(12월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 증가

□ 길동중블록은 2019년부터 2021년까지 5,039수전이 증가되었으나 인구는  6,928명 감소하고 있어 이는 개인(1인가구)주택 증가로 인한것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전 2018년: 89,272, 2019년: 91,946, 2020년: 93,052, 2021년: 94,311)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.