문서번호	한옥정책과-3641
결재일자	2022. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		한옥관리팀장	한옥정책과장
김용덕		代김용덕	전결 12/12
			김유식
협조

2022년 제19차 건축자산전문위원회 개최결과 보고

2022년 12월

한옥정책과

(한옥관리팀)

19차 건축자산전문위원회 개최결과

심의 개요

○ 일  시 : 2022.12.8.(목) 14:00~16:20

○ 장  소 : 시청 본관 3층 회의실-1

○ 참석위원(8명)

- ******************************************************************************************************, 김유식(한옥정책과장)

※ '22.12.1. 사전검토 위원(2명) : ********

안건 현황

총 계	한옥 비용지원 신청			변경심의	완료심의	조건부보고	기타
	신축	전면수선	부분수선
10	-	1	1	1	5	2	-

심의 및 자문 결과

총 계	원안의결	조건부 의결	조건부(보고) 의결	재심	보완	보류	부결(반려)
10	*	*	*	*	*	*	*

안건별 처리결과

연번	위치	심의 내용	건축 개요(안건 개요)	심의결과
1	*************	한옥등록(예정) 및 전면수선	- 대지면적 : 168.6㎡ - 건축면적 : 84.3㎡(건폐율 50%) - 연 면 적 : 91.64㎡(용적률 54%) - 층 수 : 지상1층 - 용 도 : 단독주택 - 건축종별 : 증축 및 대수선	*****
2	*****************	조건부보고(신축)	- 대지면적 : 529.6㎡ - 건축면적 : 162.99㎡(건폐율 30.78%) - 연 면 적 : 297.6㎡(용적률 41.2%) - 층 수 : 지하1, 지상2층 - 용 도 : 단독주택 - 건축종별 : 신축	*****
3	************	조건부보고 (증축 및 대수선)	- 대지면적 : 97.2㎡ - 건축면적 : 55.46㎡(건폐율 57.06%) - 연 면 적 : 74.96㎡(용적률 77.12%) - 층 수 : 지상2층 - 용 도 : 제2종근생(사무소) - 건축종별 : 증축 및 대수선	*********
4	*************	변경심의(신축)	- 대지면적 : 76㎡ - 건축면적 : 34.15㎡(건폐율 43.69%) - 연 면 적 : 64.12㎡(용적률 83.13%) - 층 수 : 지상2층 - 용 도 : 단독주택 - 건축종별 : 신축	*****
5	**************	완료심의(신축)	- 대지면적 : 43㎡ - 건축면적 : 20.86㎡(건폐율 48.51%) - 연 면 적 : 35.84㎡(용적률 83.35%) - 층 수 : 지상2층 - 용 도 : 제2종근생(사무소) - 건축종별 : 신축	*****
6	**************	완료심의(신축)	- 대지면적 : 66.1㎡ - 건축면적 : 37.66㎡(건폐율 56.97%) - 연 면 적 : 37.66㎡(용적률 56.97%) - 층 수 : 지상1층 - 용 도 : 단독주택 - 건축종별 : 신축	*****
7	**************	부분수선 (목부재 등 수선)	- 대지면적 : 90.6㎡ - 건축면적 : 44.98㎡(건폐율 49.65%) - 연 면 적 : 44.98㎡(용적률 49.65%) - 층 수 : 지상1층 - 용 도 : 단독주택 - 건축종별 : -	*****
8	***********	완료심의(지붕수선)	- 대지면적 : 95.9㎡ - 건축면적 : 69.45㎡(건폐율 72.42%) - 연 면 적 : 69.45㎡(용적률 72.42%) - 층 수 : 지상1층 - 용 도 : 주택 - 건축종별 : -	****
9	****************	완료심의(지붕수선)	- 대지면적 : 701.8㎡ - 건축면적 : 201.66㎡(건폐율 28.73%) - 연 면 적 : 201.66㎡(용적률 28.73%) - 층 수 : 지상1층 - 용 도 : 주택 - 건축종별 : -	*****
10	*************	완료심의(지붕수선)	- 대지면적 : 49.6㎡ - 건축면적 : 23.01㎡(건폐율 46.39%) - 연 면 적 : 23.01㎡(용적률 46.39%) - 층 수 : 지상1층 - 용 도 : 제2종근생(사무소) - 건축종별 : -	*****

붙임  1. 참석자 명부 1부

2. 의결내용 1부

3. 심의의결서 1부

4. 회의록 1부.  끝.