작 업 일 지(구로구 12.12.)

주무관		급수운영팀장	급수운영과장		결재
임병남		이연창	12/12
			성기선
협 조

2022년 12월 12일 (월) 날씨 : 맑음(비)	근무자	지방기계운영주사보 지방시설관리서기보	임 병 남 김 승 범

접 수 현 황	접수건수		처리건수	2	미처리건수	0	누적건수	705
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 - 구로동 390-198번지 제수변 점검(2개소) □ 민원처리 현황 - □ 현장점검 - 구로구관내 시설물점 및 순찰
소 ㆍ 불 출 수
인 입 관 동 결	0	0
인입관 노후	0	0
인 입 관 누 수	0	0
계량기 교체	0	10
수요가(옥내)
옥 내 누 수	0	15
옥내배관 노후	0	13
옥내배관 협소	0	0
옥내배관 동결	0	3
앵글밸브 조절	0	0
역류방지변 부속 제거	0	80
수질팀검사 의뢰	0	1
밸브디스크 교체	0	0
앵글밸브 캡조임	0	1
밸브손잡이 교체	0	0
자 체 처 리	0	5
주계량기퇴수	0	5
적수, 이물질	0	26
담당자 이첩	0	147
기타	0	183
시 설 물(담당자 인계)
제수변실 정비	0	0
제수변조절 및 점검	2	163
긴 급 누수
누수복구 의뢰	0	18
옥내, 옥외탐지이첩	0	4
누수복구 현장점검	0	0
계	2	705