아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	노 원 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	다중이용업소 화재안전조사 미실시 대상 3차 화재안전조사 계획

1. 관련근거

가. 예방과-15095(2021.12.02)호 " 86.다중이용업소 위험등급별 소방특별조사 추진 결과 보고(수정)"

나. 예방과-23271(2022.6.2.)호 " 다중이용업소 소방특별조사 미실시 대상 2차 소방특별조사 추진 결과보고"

2. 위와 관련 다중이용업소 화재안전조사 미실시 대상에 대한 3차 화재안전조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 추진기간: 2022. 12. 26.(월) ~ 12. 30.(금) / 기간 중 1회

나. 대    상: ***********************************

* D, E급 다중이용업소 미실시 대상 1개소( 목욕장 1 )

다. 인    원 : 화재안전조사관 1개조 2명  *필요시 민간전문가 합동점검

라. 조사항목

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제7조(화재안전조사의 항목)

- 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제8조, 제9조, 제9조의2, 제10조,                   제10조의2 및 제11조부터 제13조까지의 규정에 따른 안전관리에 관한 사항

- 그 밖에 소방대상물에 화재의 발생 위험이 있는지 등을 확인하기 위해            소방관서장이 화재안전조사가 필요하다고 인정하는 사항

마. 중점추진내용

1) (간이)스프링클러설비 및 자동화재탐지설비 정상 작동여부 중점점검

2) 화재 취약요인 또는 불안전요인 사전제거 및 시설개선 등 추진

3) 관계인 등 안전교육 및 화재예방 컨설팅 병행 실시

4) 발코니 비상구형 안전관리 안내 등

3. 최근 다중이용업소 화재 발생 빈도가 높아짐에 따라 실효성 있는 점검이 될 수 있도록 적극적이고 능동적인 점검을 실시하여 주시고 결과는 12월30일 한 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 화재안전조사 결과(한글서식) 1부.

2. 화재안전조사 추진실적(엑셀서식) 1부.

3. 화전안전조사 세부조사표 1부

5. 화재안전조사에 관한 세부운영규정 1부.

6. 화재안전조사계획 사전 공개 1부.

7. 화재안전조사 대상 1부.  끝.

조사관	구자욱		검사지도팀장	代류인성		예방과장	전결 12/12
박구순
협조자
시행	예방과-31545	(	2022.12.12	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, 노원소방서 예방과 (하계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-6981-6896	/전송	02-2187-8292	/	koofire@seoul.go.kr	/	부분공개(6)