문서번호	시설개선과-27238
결재일자	2022. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
안영찬		代박공성	12/12
			代유정하
협조
	주무관		손주섭

잠실종합운동장 12월 소방시설 외관점검 계획

2022. 12. 09.(금)

서울특별시체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실종합운동장 12월 소방시설 외관점검 계획

『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제39조』에 의거 잠실운동장 소방시설 외관점검을 아래와 같이 실시 하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제39조(공공기관의      안전관리)

ㅇ 소방시설의 자체검검과 소방훈련 등

□ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제20조(소     방시설 등 자체점검 구분 및 대상)

ㅇ 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지·관리상태를 육안 또는 신      체감각을 이용하여 점검하는 외관점검을 월 1회 이상 실시

Ⅱ		점검계획

□ 점검기간: 2022.12.12.~12.14.

□ 점 검 자: 손주섭,김영준,민병철,신용수,석광석,권순흠,안영찬

□ 점검대상: 잠실주경기장,실내체육관,제1·2수영장 등

연 번	건물명	연면적(㎡)	사용승인일	특정소방대상물
1	주경기장	100,515.5	1984.09.29	1급소방안전관리
2	실내체육관	26,095.87	1979.05.30	1급소방안전관리
3	제1수영장	22,479.34	1980.12.30	1급소방안전관리
4	제2수영장	4,536.01	1979.11.10	2급소방안전관리

□ 점검내용

ㅇ 소화설비: 소화기,가스계설비,옥내·외소화전설비,S/P설비 이상유무

ㅇ 경보설비: 자동화재탐지설비,통합감시시설,비상방송설비 이상유무

ㅇ 피난설비: 유도등,비상조명,방화문 이상유무

□ 점검방법

ㅇ 점검표에 의거 작동 등 이상여부 점검

Ⅲ		조치계획

□ 적출내용 중 경미한 사항은 방재실 직원이 정비하고, 그      외 사항은 전문소방설비 공사업체에 의뢰하여 정비 하고자     합니다.

Ⅳ		향후계획

□ 소방시설물 일상점검 실시

□ 점검결과서 2년간 보관

붙임: 소방시설 외관점검표 1부.  끝.