		강동수도사업소
CU********2*******A05***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내 누수진단 민원 처리 결과 보고

우리 수도사업소가 담당하는 수용가의 옥내 누수진단 신청 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아      래 】

고객번호	*********	민원접수번호	*************
수용가명	***	신청일	2022.12.7.
주소	*******************************************************
신청인	**	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
세대수		기물번호	*********17
현장방문일	2022.12.12. 09:30	현장출동자	***
누수여부	누수있음	수압/관종	kg/cm² /
입회자	**	수용가와의관계
처리결과	누수있음 건물내부 화장실 변기

끝.

주무관	신준성		현장민원과장	12/12
송정자
협조자
시행	현장민원과-31947	(	2022.12.12	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4679	/전송	02-3146-4638	/	vcbacb8234@seoul.go.kr	/	부분공개(6)