아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	도로터널 차량화재 사고사례 전파 및 방재시설 유지관리 철저

1. 우리시 도로터널 차량화재 사고사례를 아래와 같이 전파하오니, 공단 및 사업소는 터널, 지하차도 내에 설치된 자동사고감시설비(3-Mix, 영상감시) 등 모니터닝을 강화하여 긴급상황시 신속한 초동대응으로 2차 피해가 발생하지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

	< 도로터널 차량화재사고 개요 >
▸ 일 시 : 2022.12.10.(토) 09:40 ▸ 위 치 : ○○○터널, ○○방향 3차로 1km지점 ▸ 내 용 : 그랜저 차량 엔진룸 화재 ▸ 원 인 : 차량 결함(추정) ▸ 피해사항 : 인명, 시설물 피해 없음 ▸ 현장조치 - 상황모니터닝(CCTV) 사고인지 및 관계기관(소방소, 경찰서 등) 신고 - 제연설비, 비상방송설비 가동 - 초동반 : 현장 출동, 옥내소화전으로 화재차량 자체 화재진압 실시(거의 완진) - 경 찰 : 교통통제 및 피난 유도 - 소 방 : 진화 완료 및 사고원인 조사(소방차 16대, 인원 54명 출동) - 사고 후 조치 : 잔재물 처리 및 결빙방지용 염화칼슘, 염소수 살포 후 통행 재개

2. 아울러, 터널 및 지하차도 내 긴급상황시 방재시설이 정상 작동되도록 주기적인 안전점검과 유지관리를 강화바랍니다. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울시설공단이사장, 서울특별시 동부도로사업소장(기전과장), 서울특별시 서부도로사업소장(기전과장), 서울특별시 남부도로사업소장(기전과장), 서울특별시 북부도로사업소장(기전과장), 서울특별시 성동도로사업소장(기전과장), 서울특별시 강서도로사업소장(기전과장)
주무관	김경일		도로기전팀장	신용휴		도로시설과장	12/12
고영준
협조자
시행	도로시설과-30257	(	2022.12.12	)	접수		(		)
우	04515	서울 중구 덕수궁길 15 시청 별관 1동 물순환안전국 물재생시설과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3843	/전송	02-2133-1043	/	kki73@seoul.go.kr	/	대시민공개