코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	광진구청장(치수과장)
(경유)
제목	하수도 GIS DB 갱신자료 보완제출 요청(광진구 1차)

1. 광진구 치수과-31176(2022.12.1.)호와 관련입니다.

2. 기 제출한 하수도 GIS DB 갱신자료가 미흡하여 하수도관리전산시스템에 탑재·갱신이

안되니 아래와 같이 보완요청 사항에 오류부분을 기한내에 수정 제출토록 조치하여

주시기 바랍니다.

가. 성과고시명 : ***********************************

*********************

나. 보완요청 사항 : 세부 내역 붙임1·2 참조

0. 인수자료 누락여부 - 정상,

1. SHP 필드구조 - 오류,

2. SHP 공간 - 정상,

3. SHP 속성 - 오류,

4. 기준점 자료 - 정상,

5. 속성테이블 - 정상.

다. 제출기한 : 2022. 12. 16.(금)까지 보완내용을 공문 제출없이, 하수도 GIS DB 갱신

자료는 별도 CD로 제출하지 않고 담당자 김재석 blueway@seoul.go.kr 이메일로 송부

※ 하수도 GIS DB 갱신자료 보완요청 자료 미제출 현황으로 자치구 관리실태평가에

반영하니 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 1. 보완자료 상세내역  1부.

2. 하수도 GIS DB 자료 구축지침서v2 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김재석		하수설계정보팀장	이원영		물재생계획과장	12/12
代류춘광
협조자
시행	물재생계획과-32624	(	2022.12.12	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3857	/전송	02-2133-1042	/	blueway@seoul.go.kr	/	부분공개(2)