문서번호	급수운영과-35883
결재일자	2022. 12. 12.
공개여부	부분공개(6)

주무관	급수운영팀장	급수운영과장			결재
김병국	12/12
협 조	이규희

저수조 청소 제외 보고(올림픽로 424)

2022년 저수조 청소 대상 건물(대형) 중 저수조 청소 제외 요청이 있어 현장조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 대상 건축물 현황

위 치	건물용도	건물층수	신청인	비고
**********************	문화 및 집회시설	지하1/지상2층	*** ************

□ 조사내용

ㅇ 올림픽공원 내 저수조 관리 대상 중 2곳(SK핸드볼경기장, 테니스경기장)을 직결급수로 전환하여 사용하고 올림픽홀 또한 직결급수 전환 공사를 통해 직수로 급수함.

ㅇ 기존 저수조는 소방용수로 사용.

□ 조치의견

ㅇ 저수조 급수방식에서 직결방식으로 변경하였기에 상기 건물을 2022년 하반기부터 저수조 위생조치 의무대상에서 제외하고자 합니다.

붙임  현장 사진 1부.  끝.