## 운전일지1
노 량 진 배 수 지 운 전 일 지 ( 1 )
2022년12월10일토요일
구분 시간 | 암 사 계 통 유입(D:2200) |  |  |  | 대 방 계 통(송수) |  |  |  | 상 도 계 통(송수) |  |  |  | 노 량 진 배 수 지 수 위 | [8 empty] | 암 사 계 통 유입(D:1500) |  |  |  | 암사계통
| 순시유량 | 적산량(㎥) |  | 인입압력 | 순시유량 | 적산량(㎥) |  | 토출압력 | 순시유량 | 적산량(㎥) |  | 토출압력 | 1지 | 2지 | 3지 | 4지 | 5지 | 6지 | 7지 | 평균 | 흡수정 | 순시유량 | 적산량(㎥) |  | 인입압력 | 유입유량합계
| ㎥/h | 지침 | 적산유량 | kg/㎠ | ㎥/h | 지침 | 적산유량 | kg/㎠ | ㎥/h | 지침 | 적산유량 | kg/㎠ | [7 empty] | M | M | ㎥/h | 지침 | 적산유량 | kg/㎠ | ㎥/h | bar: 노 량 진 배 수 지 수 위 1지 to 노 량 진 배 수 지 수 위 7지
1:00 | 5885 | 111554 | 5943 | 1.7634 | 5403 | 96000075 | 5428 | 4.3469 | 2177.5 | 6577281 | 2200 | 7.7938 | 0.0063 | 0.0050781 | 3.2689 | 3.2914 | 3.3617 | 3.2512 | 3.6497 | 2.4049 | 5.5769 | 3554.3 | 228921151 | 3525 | 1.7125 | 9468
|  | 117497 |  |  |  | 96005503 |  |  |  | 6577303 | [12 empty] | 228924676
2:00 | 5894 | 123394 | 5897 | 1.7753 | 5449 | 96010956 | 5453 | 4.3494 | 2192.5 | 6577326 | 2300 | 7.7938 | 0.0074813 | 0.0050781 | 3.4233 | 3.4176 | 3.5141 | 3.4066 | 3.5666 | 2.4772 | 5.695 | 3396.7 | 228928166 | 3490 | 1.715 | 9387
3:00 | 5860 | 129284 | 5890 | 1.7788 | 5450 | 96016428 | 5472 | 4.3494 | 2140 | 6577348 | 2200 | 7.7963 | 0.0074813 | 0.0050781 | 3.5638 | 3.5398 | 3.6621 | 3.5477 | 4.0777 | 2.6291 | 5.8219 | 3413.6 | 228931662 | 3496 | 1.725 | 9386
4:00 | 5815 | 135172 | 5888 | 1.7822 | 5407 | 96021904 | 5476 | 4.355 | 2156.25 | 6577371 | 2300 | 7.8 | 0.0082688 | 0.0050781 | 3.7012 | 3.6703 | 3.7973 | 3.6863 | 4.0422 | 2.7015 | 5.9481 | 3563.7 | 228935157 | 3495 | 1.7275 | 9383
5:00 | 5838 | 141044 | 5872 | 1.7753 | 5567 | 96027401 | 5497 | 4.3531 | 2200 | 6577393 | 2200 | 7.8025 | 0.00945 | 0.0050781 | 3.8288 | 3.7953 | 3.9273 | 3.818 | 3.9832 | 2.7667 | 6.0719 | 3492.7 | 228938638 | 3481 | 1.705 | 9353
6:00 | 5823 | 146894 | 5850 | 1.7634 | 5582 | 96032906 | 5505 | 4.3625 | 2203.75 | 6577415 | 2200 | 7.795 | 0.00945 | 0.0050781 | 3.9576 | 3.9117 | 4.0527 | 3.9461 | 4.0962 | 2.8541 | 6.1975 | 3504.6 | 228942103 | 3465 | 1.7025 | 9315
7:00 | 5853 | 152737 | 5843 | 1.7581 | 5493 | 96038433 | 5527 | 4.3781 | 2195 | 6577438 | 2300 | 7.7912 | 0.0098438 | 0.0050781 | 4.0832 | 4.0328 | 4.184 | 4.0711 | 4.1997 | 2.9408 | 6.3169 | 3476.1 | 228945563 | 3460 | 1.6925 | 9303
8:00 | 5853 | 158578 | 5841 | 1.7709 | 5584 | 96043957 | 5524 | 4.3731 | 2200 | 6577461 | 2300 | 7.8037 | 0.010238 | 0.0050781 | 4.2056 | 4.1531 | 4.3043 | 4.1957 | 4.3604 | 3.0335 | 6.435 | 3467 | 228949029 | 3466 | 1.715 | 9307
소계 |  |  | 47024 |  |  |  | 43882 |  |  |  | 18000 | [12 empty] | 27878 |  | 74902
9:00 | 6421 | 164565 | 5987 | 1.6669 | 11296 | 96051297 | 7340 | 4.4794 | 2201.25 | 6577483 | 2200 | 7.7988 | 0.010238 | 0.0050781 | 4.1812 | 4.1098 | 4.3281 | 4.1805 | 4.3935 | 3.0298 | 6.3638 | 3743.6 | 228952576 | 3547 | 1.5775 | 9534
10:00 | 6372 | 170931 | 6366 | 1.6194 | 11250 | 96062621 | 11324 | 4.4731 | 2176.25 | 6577506 | 2300 | 7.7963 | 0.010238 | 0.0050781 | 3.9158 | 3.8484 | 4.066 | 3.9125 | 4.3344 | 2.8704 | 6.0906 | 3684.6 | 228956350 | 3774 | 1.58 | 10140
11:00 | 6332 | 177277 | 6346 | 1.6094 | 11161 | 96073839 | 11218 | 4.4819 | 2207.5 | 6577528 | 2200 | 7.795 | 0.0086625 | 0.0050781 | 3.6638 | 3.593 | 3.802 | 3.6586 | 3.8804 | 2.6588 | 5.8438 | 3743.5 | 228960107 | 3757 | 1.57 | 10103
12:00 | 6554 | 183661 | 6384 | 1.5534 | 5904 | 96083799 | 9960 | 4.385 | 4361.25 | 6577559 | 3100 | 7.8363 | 0.0082688 | 0.0050781 | 3.5158 | 3.2977 | 3.5922 | 3.4988 | 3.9332 | 2.5501 | 5.545 | 3948.7 | 228963899 | 3792 | 1.4875 | 10176
13:00 | 6596 | 190264 | 6603 | 1.5122 | 5818 | 96089666 | 5867 | 4.3525 | 4335 | 6577603 | 4400 | 7.8425 | 0.0086625 | 0.0050781 | 3.5961 | 3.282 | 3.6852 | 3.5809 | 3.5567 | 2.5307 | 5.5431 | 3866.5 | 228967806 | 3907 | 1.4775 | 10510
14:00 | 6531 | 196839 | 6575 | 1.4984 | 11371 | 96096756 | 7090 | 4.4719 | 4321.25 | 6577648 | 4500 | 7.8475 | 0.0090563 | 0.0050781 | 3.4697 | 3.2496 | 3.6461 | 3.4684 | 3.5843 | 2.4903 | 5.4881 | 3856.2 | 228971707 | 3901 | 1.4625 | 10476
15:00 | 6884 | 203429 | 6590 | 1.4534 | 11322 | 96108006 | 11250 | 4.4763 | 2196.25 | 6577689 | 4100 | 7.795 | 0.0070875 | 0.0050781 | 3.0673 | 2.9262 | 3.2293 | 3.0605 | 3.2055 | 2.2144 | 5.1819 | 4095.2 | 228975609 | 3902 | 1.37 | 10492
16:00 | 7101 | 210551 | 7122 | 1.2791 | 5648 | 96114885 | 6879 | 4.3513 | 2245 | 6577712 | 2300 | 7.7975 | 0.0070875 | 0.0050781 | 3.174 | 3.2805 | 3.277 | 3.1551 | 3.5438 | 2.3489 | 5.5688 | 4290.1 | 228979835 | 4226 | 1.2625 | 11348
소계 |  |  | 51973 |  |  |  | 70928 |  |  |  | 25100 | [12 empty] | 30806 |  | 157681
17:00 | 6668 | 217630 | 7079 | 1.3016 | 11151 | 96125620 | 10735 | 4.4644 | 2188.75 | 6577735 | 2300 | 7.8025 | 0.0070875 | 0.0050781 | 3.1114 | 3.0367 | 3.2777 | 3.1023 | 3.376 | 2.2738 | 5.2856 | 3980.9 | 228984033 | 4198 | 1.4125 | 11277
18:00 | 6740 | 224332 | 6702 | 1.4272 | 11120 | 96136745 | 11125 | 4.4675 | 2183.75 | 6577757 | 2200 | 7.8 | 0.0063 | 0.0050781 | 2.9421 | 2.8016 | 3.1301 | 2.9332 | 3.0748 | 2.1276 | 5.0637 | 3992.8 | 228988002 | 3969 | 1.405 | 10671
19:00 | 6225 | 231005 | 6673 | 1.4991 | 5704 | 96146766 | 10021 | 4.3494 | 2213.75 | 6577780 | 2300 | 7.7975 | 0.0063 | 0.0050781 | 2.8051 | 2.7832 | 2.9332 | 2.7797 | 3.4559 | 2.1098 | 5.0819 | 3733.4 | 228991955 | 3953 | 1.565 | 10626
20:00 | 6241 | 237258 | 6253 | 1.6203 | 5511 | 96152359 | 5593 | 4.3513 | 2208.75 | 6577802 | 2200 | 7.79 | 0.0059063 | 0.0050781 | 2.924 | 3.0434 | 3.0195 | 2.9031 | 3.2701 | 2.1673 | 5.3294 | 3613.7 | 228995656 | 3701 | 1.5775 | 9954
21:00 | 6302 | 243540 | 6282 | 1.6444 | 5629 | 96157971 | 5612 | 4.3531 | 2196.25 | 6577825 | 2300 | 7.8037 | 0.0063 | 0.0050781 | 3.1059 | 3.2184 | 3.1926 | 3.0879 | 3.4662 | 2.2975 | 5.5006 | 3705.1 | 228999372 | 3716 | 1.6025 | 9998
22:00 | 6277 | 249822 | 6282 | 1.6516 | 11121 | 96167840 | 9869 | 4.47 | 2197.5 | 6577848 | 2300 | 7.79 | 0.0066938 | 0.0050781 | 3.0272 | 2.9082 | 3.1754 | 3.0168 | 3.165 | 2.1863 | 5.17 | 3693.6 | 229003100 | 3728 | 1.6 | 10010
23:00 | 6280 | 256109 | 6287 | 1.6559 | 5652 | 96174258 | 6418 | 4.3419 | 2208.75 | 6577870 | 2200 | 7.7988 | 0.0063 | 0.0050781 | 3.0858 | 3.1566 | 3.177 | 3.0668 | 3.8863 | 2.3406 | 5.445 | 3722.4 | 229006832 | 3732 | 1.625 | 10019
24:00 | 6239 | 262382 | 6273 | 1.6581 | 5618 | 96179883 | 5625 | 4.3581 | 2177.5 | 6577894 | 2400 | 7.7975 | 0.0070875 | 0.0050781 | 3.265 | 3.332 | 3.3711 | 3.2453 | 3.5063 | 2.3903 | 5.6063 | 3732.1 | 229010548 | 3716 | 1.6125 | 9989
소계 |  |  | 51831 |  |  |  | 64998 |  |  |  | 18200 | [12 empty] | 30713 |  | 240225
최대 | 7101 |  | 7122 | 1.7822 | 11371 |  | 11324 | 4.4819 | 4361.25 |  | 4500 | 7.8475 | 0.010238 | 0.0050781 | 4.2056 | 4.1531 | 4.3281 | 4.1957 | 4.3935 | 3.0335 | 6.435 | 4290.1 |  | 4226 | 1.7275 | 11348
최소 | 5815 |  | 5841 | 1.2791 | 5403 |  | 5428 | 4.3419 | 2140 |  | 2200 | 7.79 | 0.0059063 | 0.0050781 | 2.8051 | 2.7832 | 2.9332 | 2.7797 | 3.0748 | 2.1098 | 5.0637 | 3396.7 |  | 3460 | 1.2625 | 9303
평균 | 6274.3333 | 185429.96 | 6284.5 | 1.6174 | 7467.125 | 96084794.96 | 7492 | 4.3956 | 2461.8229 | 6577583 | 2554.1667 | 7.8027 | 0.0079078 | 0.0050781 | 3.4535 | 3.4033 | 3.5711 | 3.4405 | 3.7337 | 2.5164 | 5.6738 | 3719.6292 | 228964941.28 | 3724.875 | 1.5784 | 10009.375
합계 |  |  | 150828 |  |  |  | 179808 |  |  |  | 61300 | [9 empty] | 136.1706 |  |  | 89397
연동사항 | 암사유입 일유량 | [7 empty] | 특기사항
| 암사유입(D:2200mm) |  | 150828
| 암사유입(D:1500mm) |  | 89397
| 합계 |  | 240225
담당
팀장
과장
결
재
근
무
자
주간:
야간:
낙성대배수지
봉천통합
낙성대배수지

## 운전일지2
`
노 량 진 배 수 지 운 전 일 지 ( 2 )
2022년12월10일토요일
구분 시간 | 수 배 전 설 비
| EV-1B (메인VCB 반 상용) |  |  |  |  | EV-4B (상용) | TR#1 (상용) | HV-1(상용) |  |  |  | EV-1A (메인VCB 반 예비) |  |  |  |  | EV-4A (예비) | TR#2 (예비) | HV-2(예비) |  |  |  | HV-1-1 | HV-2-1 | ACB-A(LV1 상시) |  |  |  | ACB-B(LV-1-1 예비) |  |  |  | REC-1
| 전압 | 전류 | 역률 | 전력 | 전력량 | 전류 | 온도 | 전압 | 전류 | 전력 | 전력량 | 전압 | 전류 | 역률 | 전력 | 전력량 | 전류 | 온도 | 전압 | 전류 | 전력 | 전력량 | 전류 | 전류 | 전압 | 전류 | 전력 | 전력량 | 전압 | 전류 | 전력 | 전력량 | DC 전압 | 충전 전류
| V | A | PF | Kw | Kwh | A | ℃ | Kv | A | Kw | Kwh | V | A | PF | Kw | Kwh | A | ℃ | Kv | A | Kw | Kwh | A | A | V | A | KW | KWH | V | A | KW | KWH | V | `
1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6831 | 65.6131 | 145.7033 | 1578.626 | 3437585.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.1648 | 0 | 378.1735 | 38.1617 | 18.9022 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3287 | 65.9411 | 145.0761 | 1579.8211 | 3439164.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5856 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.1311 | 0 | 379.5265 | 36.7486 | 18.4423 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1319 | 66.1098 | 144.2811 | 1581.9864 | 3440747.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8613 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.3271 | 0 | 381.2936 | 42.2409 | 22.1065 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5019 | 66.1196 | 144.2136 | 1583.6874 | 3442330.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8219 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.1609 | 0 | 380.9291 | 37.1364 | 18.2776 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3837 | 66.0719 | 145.0293 | 1584.9241 | 3443916.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4519 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.2517 | 0 | 380.1075 | 42.6898 | 22.2789 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5806 | 66.0088 | 145.7254 | 1588.2033 | 3445505.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7037 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.1596 | 0 | 379.7975 | 37.4231 | 21.379 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9506 | 65.8135 | 145.3152 | 1592.8128 | 3447095.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0188 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.2525 | 0 | 378.7737 | 40.3559 | 22.5484 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.99 | 65.816 | 146.1645 | 1596.3245 | 3448685.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6644 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.3469 | 0 | 377.9796 | 42.0152 | 23.933 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1713 | 65.3559 | 231.6323 | 2509.5523 | 3450573.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.2207 | 0 | 375.9839 | 40.1784 | 21.5915 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3131 | 65.4454 | 228.5908 | 2497.7872 | 3453080.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7825 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.1719 | 0 | 377.416 | 38.1163 | 21.1025 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9431 | 65.9587 | 227.6057 | 2494.3818 | 3455575.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.1717 | 0 | 380.1578 | 37.91 | 18.3497 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.085 | 66.3001 | 202.2799 | 2246.618 | 3458108.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8613 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.1853 | 0 | 381.9578 | 37.8496 | 21.5144 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8881 | 66.0625 | 202.9707 | 2243.064 | 3460354.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7431 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.1414 | 0 | 380.2307 | 36.3493 | 17.8815 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5419 | 65.5434 | 289.5608 | 3156.299 | 3462807.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7431 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.1637 | 0 | 377.0214 | 37.7373 | 21.2285 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4319 | 65.6632 | 232.4819 | 2511.8595 | 3465897.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7037 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.6877 | 0 | 376.8281 | 54.5811 | 28.7409 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1794 | 66.0371 | 145.5992 | 1601.0599 | 3467709.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1762 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.2061 | 0 | 380.1558 | 38.4363 | 18.6678 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3212 | 65.7355 | 231.8532 | 2523.5635 | 3470148.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2156 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 4.3843 | 0 | 377.8459 | 84.4832 | 48.7638 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7938 | 65.3779 | 230.6396 | 2488.0177 | 3472650.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0188 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.3194 | 0 | 375.7877 | 42.1189 | 19.2519 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8881 | 65.8761 | 145.5693 | 1593.0932 | 3474967.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7037 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.0937 | 0 | 378.7402 | 35.7379 | 17.6916 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4706 | 65.9913 | 145.5721 | 1595.2294 | 3476563.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7037 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.136 | 0 | 379.9982 | 36.361 | 20.9644 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9588 | 66.2931 | 144.8636 | 1600.3857 | 3478164.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5856 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.1085 | 0 | 381.6789 | 35.5234 | 20.4286 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1794 | 65.8543 | 233.4444 | 2533.6388 | 3480501.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0975 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.234 | 0 | 378.7899 | 39.2649 | 19.9872 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4075 | 65.8593 | 146.982 | 1597.8995 | 3482237.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.1885 | 0 | 378.8948 | 38.2365 | 18.8374 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1319 | 66.1842 | 145.9162 | 1595.7436 | 3483874.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.2072 | 0 | 380.4524 | 39.0316 | 22.5593 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
최대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4319 | 66.3001 | 289.5608 | 3156.299 | 3483874.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4519 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 4.3843 | 0 | 381.9578 | 84.4832 | 48.7638 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
최소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9506 | 65.3559 | 144.2136 | 1578.626 | 3437585.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5856 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.0937 | 0 | 375.7877 | 35.5234 | 17.6916 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
평균 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.469 | 65.8763 | 181.1279 | 1978.1074 | 3459926.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8809 | 0 | 0 | 0 | 1658968.32 | 2.3089 | 0 | 379.105 | 41.1953 | 21.8929 | 1088153.344 | 0 | 0 | 0 | 1050642.816 | 0 | 0
합계 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 83038246.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | HV-2(예비) 전력량 Kwh: 39815239.68; ACB-A(LV1 상시) 전력량 KWH: 525.4289; ACB-B(LV-1-1 예비) 전력량 KWH: 0
전 력 사 용 량 | 유효전력량 |  |  | 전일지침 |  | 금일지침 | 무효 전력량 |  | 전일지침 |  | 금일지침 | 특 기 사 항
| 4주간(09:00~18:00) | [5 empty] | 7주간(08:00~18:00)
| 5주간(18:00~23:00) | [5 empty] | 8주간(18:00~22:00)
6심야(23:00~09:00)
유효사용량계( ) x 4800 = kWH 역 률 = %
담당
팀장
과장
결재

## 운전일지3
노 량 진 배 수 지 운 전 일 지 ( 3 )
2022년12월10일토요일
구분 시간 | 모 터 펌 프 ( 대 방 계 통 ) | [23 empty] | 모 터 펌 프 ( 상 도 계 통 )
| 1호 |  |  |  | 2호 |  |  |  | 3호 |  |  |  | 4호 |  |  |  | 5호 |  |  |  | 6호 |  |  |  | 1호 |  |  |  | 2호 |  |  |  | 3호 |  |  |  | 4호
| 전류 | 토출압력 | 운전시간 | 운휴시간 | 전류 | 토출압력 | 운전시간 | 운휴시간 | 전류 | 토출압력 | 운전시간 | 운휴시간 | 전류 | 토출압력 | 운전시간 | 운휴시간 | 전류 | 토출압력 | 운전시간 | 운휴시간 | 전류 | 토출압력 | 운전시간 | 운휴시간 | 전류 | 토출압력 | 운전시간 | 운휴시간 | 전류 | 토출압력 | 운전시간 | 운휴시간 | 전류 | 토출압력 | 운전시간 | 운휴시간 | 전류 | 토출압력 | 운전시간 | 운휴시간
| A | kg/㎠ | H:M | H:M | A | kg/㎠ | H:M | H:M | A | kg/㎠ | H:M | H:M | A | kg/㎠ | H:M | H:M | A | kg/㎠ | H:M | H:M | A | kg/㎠ | H:M | H:M | A | kg/㎠ | H:M | H:M | A | kg/㎠ | H:M | H:M | A | kg/㎠ | H:M | H:M | A | kg/㎠ | H:M | H:M
1:00 | 0 | 0.365 | 0:00 | 1:00 | 92.5304 | 4.87 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.35 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.625 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.455 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.34 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.475 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.35 | 0:00 | 1:00 | 63.7089 | 8.96 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.475 | 0:00 | 1:00
2:00 | 0 | 0.35 | 0:00 | 1:00 | 92.21 | 4.845 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.405 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.65 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.4 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.445 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.46 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.445 | 0:00 | 1:00 | 63.3057 | 9.005 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.47 | 0:00 | 1:00
3:00 | 0 | 0.355 | 0:00 | 1:00 | 92.3879 | 4.875 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.355 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.655 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.44 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.485 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.435 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.44 | 0:00 | 1:00 | 63.4826 | 8.985 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.425 | 0:00 | 1:00
4:00 | 0 | 0.365 | 0:00 | 1:00 | 91.9853 | 4.82 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.37 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.64 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.43 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.49 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.4 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.435 | 0:00 | 1:00 | 63.8351 | 9.01 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.44 | 0:00 | 1:00
5:00 | 0 | 0.445 | 0:00 | 1:00 | 92.0839 | 4.84 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.47 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.545 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.42 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.435 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.445 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.475 | 0:00 | 1:00 | 63.9609 | 8.99 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.48 | 0:00 | 1:00
6:00 | 0 | 0.45 | 0:00 | 1:00 | 92.7785 | 4.88 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.45 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.56 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.53 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.465 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.53 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.415 | 0:00 | 1:00 | 64.104 | 9.02 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.435 | 0:00 | 1:00
7:00 | 0 | 0.45 | 0:00 | 1:00 | 92.2293 | 4.905 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.465 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.67 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.56 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.45 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.54 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.41 | 0:00 | 1:00 | 64.2352 | 9.01 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.47 | 0:00 | 1:00
8:00 | 0 | 0.425 | 0:00 | 1:00 | 93.0783 | 4.955 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.51 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.66 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.535 | 0:20 | 0:40 | 0 | 0.445 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.56 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.46 | 0:00 | 1:00 | 64.6004 | 9.015 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.56 | 0:00 | 1:00
9:00 | 0 | 0.48 | 0:00 | 1:00 | 92.9629 | 4.965 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.49 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.69 | 0:00 | 1:00 | 93.415 | 5.06 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.44 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.545 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.43 | 0:00 | 1:00 | 64.2956 | 9.01 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.52 | 0:00 | 1:00
10:00 | 0 | 0.455 | 0:00 | 1:00 | 91.1067 | 4.865 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.48 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.65 | 0:00 | 1:00 | 92.3647 | 5.07 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.45 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.56 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.46 | 0:00 | 1:00 | 63.3066 | 9.005 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.455 | 0:00 | 1:00
11:00 | 0 | 0.385 | 0:00 | 1:00 | 90.8243 | 4.975 | 0:46 | 0:14 | 0 | 0.47 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.63 | 0:00 | 1:00 | 92.5847 | 5.06 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.405 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.455 | 0:23 | 0:37 | 0 | 0.455 | 0:00 | 1:00 | 62.9678 | 8.96 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.455 | 0:00 | 1:00
12:00 | 0 | 0.365 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.465 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.38 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.57 | 0:00 | 1:00 | 92.0829 | 4.98 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.495 | 0:00 | 1:00 | 64.0736 | 8.51 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.33 | 0:00 | 1:00 | 62.3039 | 9.095 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.44 | 0:00 | 1:00
13:00 | 0 | 0.45 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.465 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.405 | 0:15 | 0:45 | 0 | 0.63 | 0:00 | 1:00 | 92.6004 | 4.86 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.445 | 0:00 | 1:00 | 63.6961 | 8.525 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.315 | 0:00 | 1:00 | 62.0866 | 9.135 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.445 | 0:00 | 1:00
14:00 | 0 | 0.335 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.435 | 0:00 | 1:00 | 92.0503 | 5.015 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.67 | 0:00 | 1:00 | 92.7298 | 4.98 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.345 | 0:00 | 1:00 | 64.5794 | 8.51 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.325 | 0:00 | 1:00 | 63.1486 | 9.085 | 0:53 | 0:07 | 0 | 0.455 | 0:00 | 1:00
15:00 | 0 | 0.385 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.36 | 0:00 | 1:00 | 92.9847 | 4.99 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.555 | 0:00 | 1:00 | 93.2666 | 4.945 | 0:13 | 0:47 | 0 | 0.345 | 0:00 | 1:00 | 65.1045 | 8.57 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.37 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.54 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.375 | 0:00 | 1:00
16:00 | 0 | 0.355 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.46 | 0:00 | 1:00 | 92.7609 | 4.775 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.65 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.435 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.335 | 0:57 | 0:03 | 64.6802 | 8.575 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.37 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.55 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.48 | 0:00 | 1:00
17:00 | 0 | 0.36 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.38 | 0:00 | 1:00 | 92.5611 | 4.98 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.55 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.425 | 0:00 | 1:00 | 92.1358 | 4.575 | 1:00 | 0:00 | 64.8262 | 8.575 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.355 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.555 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.4 | 0:00 | 1:00
18:00 | 0 | 0.365 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.345 | 0:00 | 1:00 | 92.3964 | 4.95 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.56 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.355 | 0:00 | 1:00 | 92.7133 | 4.83 | 0:48 | 0:12 | 64.7311 | 8.54 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.31 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.575 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.335 | 0:00 | 1:00
19:00 | 0 | 0.37 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.37 | 0:00 | 1:00 | 93.1202 | 4.785 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.545 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.35 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.335 | 0:00 | 1:00 | 64.7708 | 8.565 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.38 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.545 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.34 | 0:00 | 1:00
20:00 | 0 | 0.335 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.375 | 0:00 | 1:00 | 92.8593 | 4.825 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.405 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.375 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.325 | 0:00 | 1:00 | 64.7794 | 8.535 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.355 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.6 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.34 | 0:00 | 1:00
21:00 | 0 | 0.36 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.365 | 0:00 | 1:00 | 92.4789 | 4.89 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.55 | 0:48 | 0:12 | 0 | 0.48 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.345 | 0:00 | 1:00 | 64.4428 | 8.485 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.315 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.56 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.455 | 0:00 | 1:00
22:00 | 0 | 0.355 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.36 | 0:00 | 1:00 | 91.8689 | 4.99 | 1:00 | 0:00 | 96.5109 | 5.28 | 0:08 | 0:52 | 0 | 0.43 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.345 | 0:00 | 1:00 | 64.9547 | 8.535 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.355 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.595 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.355 | 0:00 | 1:00
23:00 | 0 | 0.355 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.365 | 0:00 | 1:00 | 93.3998 | 4.87 | 1:00 | 0:00 | 0 | 0.535 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.44 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.34 | 0:00 | 1:00 | 64.914 | 8.51 | 0:19 | 0:41 | 0 | 0.355 | 0:45 | 0:15 | 0 | 0.695 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0.455 | 0:00 | 1:00
24:00 | 0 | 0.37 | 0:00 | 0:20 | 0 | 0.47 | 0:00 | 0:20 | 93.5876 | 4.86 | 0:20 | 0:00 | 0 | 0.51 | 0:00 | 0:20 | 0 | 0.47 | 0:00 | 0:20 | 0 | 0.475 | 0:00 | 0:20 | 0 | 0.42 | 0:00 | 0:20 | 64.3318 | 8.475 | 0:20 | 0:00 | 0 | 0.67 | 0:00 | 0:20 | 0 | 0.48 | 0:00 | 0:20
최대 | 0 | 0.48 |  |  | 93.0783 | 4.975 |  |  | 93.5876 | 5.015 |  |  | 96.5109 | 5.28 |  |  | 93.415 | 5.07 |  |  | 92.7133 | 4.83 |  |  | 65.1045 | 8.575 |  |  | 64.3318 | 8.475 |  |  | 64.6004 | 9.135 |  |  | 0 | 0.56
최소 | 0 | 0.335 |  |  | 0 | 0.345 |  |  | 0 | 0.35 |  |  | 0 | 0.405 |  |  | 0 | 0.35 |  |  | 0 | 0.325 |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.31 |  |  | 0 | 0.54 |  |  | 0 | 0.335
평균 | 0 | 0.38688 |  |  | 42.2574 | 2.4588 |  |  | 42.5028 | 2.4804 |  |  | 4.0213 | 0.79104 |  |  | 27.0435 | 1.7702 |  |  | 7.702 | 0.76604 |  |  | 32.3147 | 4.5108 |  |  | 2.6805 | 0.72438 |  |  | 37.0559 | 5.5071 |  |  | 0 | 0.43917
운전시간 | 0 |  |  |  | 0.44861 |  |  |  | 0.44097 |  |  |  | 0.038889 |  |  |  | 0.27292 |  |  |  | 0.11458 |  |  |  | 0.4875 |  |  |  | 0.045139 |  |  |  | 0.57847 |  |  |  | 0
운휴시간 | 0.97222 |  |  |  | 0.52361 |  |  |  | 0.53125 |  |  |  | 0.93333 |  |  |  | 0.69931 |  |  |  | 0.85764 |  |  |  | 0.48472 |  |  |  | 0.92708 |  |  |  | 0.39375 |  |  |  | 0.97222
특기사항
담당
팀장
과장
결
재

## 밸브개도
2022년12월10일토요일
구분 |  | 배 수 지 설 비
| 공압밸브 1 | 공압밸브 2 | 흡수정 유입 | 배수지1 유입 | 배수지2 유입 | 배수지3 유입 | 배수지4 유입 | 배수지5 유입 | 배수지6 유입 | 배수지7 유입 | 암사 유입 | 대방 토출 | 상도 토출
| 밸 브 개도 | 밸 브 개도 | 밸 브 개도 | 밸 브 개도 | 밸 브 개도 | 밸 브 개도 | 밸 브 개도 | 밸 브 개도 | 밸 브 개도 | 밸 브 개도 | 유 량 | 유 량 | 유 량
시간 | % | % | % | [7 empty] | m3/h | m3/h | m3/h | bar: 배수지1 유입 to 배수지7 유입
1:00 | 99.8 | 99.6813 | 99.8563 | 1.2875 | 5.6625 | 0.4625 | 0.6 | 20.0625 | 0.05 | 20.2625 | 5403 | 5885 | 2177.5
2:00 | 99.7563 | 99.6813 | 99.8563 | 1.3 | 5.6688 | 0.45625 | 0.59375 | 20.125 | 0.05 | 20.2563 | 5449 | 5894 | 2192.5
3:00 | 92.7812 | 99.6813 | 99.85 | 1.3 | 5.675 | 0.46875 | 0.60625 | 20.0375 | 0.05 | 20.2563 | 5450 | 5860 | 2140
4:00 | 97.2563 | 99.6813 | 99.8625 | 1.2875 | 5.675 | 0.45625 | 0.60625 | 20.1875 | 0.05 | 20.2563 | 5407 | 5815 | 2156.25
5:00 | 99 | 99.6813 | 99.8563 | 1.2812 | 5.6688 | 0.45625 | 0.6 | 19.9625 | 0.05 | 20.2563 | 5567 | 5838 | 2200
6:00 | 96.7438 | 99.6813 | 99.8563 | 1.2812 | 5.6875 | 0.4625 | 0.6 | 20.3313 | 0.05 | 20.25 | 5582 | 5823 | 2203.75
7:00 | 91.6063 | 99.6813 | 99.85 | 1.3 | 5.675 | 0.45625 | 0.6 | 20.0312 | 0.05 | 20.2563 | 5493 | 5853 | 2195
8:00 | 91.6063 | 99.6813 | 99.85 | 1.2875 | 5.6688 | 0.45625 | 0.6 | 20.0688 | 0.05 | 20.2563 | 5584 | 5853 | 2200
9:00 | 91.6063 | 99.6813 | 99.85 | 1.2938 | 5.6438 | 0.4625 | 0.6 | 19.9938 | 0.05 | 24.1938 | 11296 | 6421 | 2201.25
10:00 | 91.6063 | 99.6813 | 99.8563 | 1.3 | 5.6938 | 0 | 0.6 | 20.1 | 0.05 | 24.1813 | 11250 | 6372 | 2176.25
11:00 | 91.6063 | 99.6813 | 99.8438 | 1.3063 | 5.6938 | 0 | 0.6 | 19.9563 | 0.05 | 24.1875 | 11161 | 6332 | 2207.5
12:00 | 91.6063 | 99.6875 | 99.8438 | 1.275 | 5.6313 | 0.00625 | 0.59375 | 19.9375 | 0.05 | 26.5688 | 5904 | 6554 | 4361.25
13:00 | 91.6063 | 99.6813 | 99.8625 | 1.2938 | 5.65 | 0 | 0.59375 | 19.8625 | 0.05 | 26.5625 | 5818 | 6596 | 4335
14:00 | 91.6063 | 99.6813 | 99.8563 | 1.2563 | 5.6562 | 0 | 0.59375 | 19.85 | 0.05 | 26.5625 | 11371 | 6531 | 4321.25
15:00 | 91.6063 | 99.6813 | 99.85 | 1.2688 | 5.6625 | 0.00625 | 0.59375 | 27.5375 | 0.05625 | 26.575 | 11322 | 6884 | 2196.25
16:00 | 91.6063 | 99.6813 | 99.85 | 1.2688 | 5.55 | 0.0375 | 0.59375 | 27.7438 | 0.05 | 29.2125 | 5648 | 7101 | 2245
17:00 | 91.6063 | 99.6813 | 99.85 | 1.2938 | 5.6938 | 0 | 0.59375 | 27.5938 | 0.05 | 24.6562 | 11151 | 6668 | 2188.75
18:00 | 91.6063 | 99.6813 | 99.85 | 1.2938 | 5.7563 | 0.00625 | 0.60625 | 27.575 | 0.05 | 24.65 | 11120 | 6740 | 2183.75
19:00 | 91.6063 | 99.6813 | 99.8563 | 1.3 | 5.7313 | 0.08125 | 0.60625 | 20.7125 | 0.05 | 22.6375 | 5704 | 6225 | 2213.75
20:00 | 91.6063 | 99.6813 | 99.85 | 1.3125 | 5.7563 | 0.08125 | 0.6 | 20.8375 | 0.05 | 22.625 | 5511 | 6241 | 2208.75
21:00 | 93.4188 | 99.6875 | 99.8563 | 1.2938 | 5.7438 | 0.09375 | 0.59375 | 20.6938 | 0.05 | 22.6313 | 5629 | 6302 | 2196.25
22:00 | 98.475 | 99.6813 | 99.8563 | 1.3125 | 5.75 | 0.19375 | 0.6 | 20.8125 | 0.05 | 22.6438 | 11121 | 6277 | 2197.5
23:00 | 98.475 | 99.6813 | 99.8563 | 1.275 | 5.7938 | 0.16875 | 0.6 | 20.6813 | 0.05 | 22.6313 | 5652 | 6280 | 2208.75
24:00 | 98.475 | 99.6875 | 99.8563 | 1.2875 | 5.7938 | 0.1875 | 0.6 | 20.8063 | 0.05 | 22.6313 | 5618 | 6239 | 2177.5
최 대 | 99.8 | 99.6875 | 99.8625 | 1.3125 | 5.7938 | 0.46875 | 0.60625 | 27.7438 | 0.05625 | 29.2125 | 11371 | 7101 | 4361.25
최 소 | 91.6063 | 99.6813 | 99.8438 | 1.2563 | 5.55 | 0 | 0.59375 | 19.85 | 0.05 | 20.25 | 5403 | 5815 | 2140
평 균 | 94.0279 | 99.682 | 99.8534 | 1.2898 | 5.6909 | 0.20833 | 0.59896 | 21.4792 | 0.05026 | 23.1333 | 7467.125 | 6274.3333 | 2461.8229
노 량 진 배 수 지 밸브 개도 현황
금일지침
특
기
사
항
특
기
사
항