원수 및 송수관로 시설 순찰 보고

주무관		정수시설과장			결재
성민제		12/13
		이재복
협 조

건    명

원수 및 송수관로 시설 순찰 보고

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2022. 12. 13.	점검구분	순찰 및 점검
점검구간	광암아리수정수센터 ~ 서하남로IC입구 송수관로 매설구간
점 검 자	◦(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	****************	******	********************
	************	***	**************************
점검자 의견	순찰결과 이상없음

2. 점검사항

구 분	점 검 항 목	점검결과		조치사항
		○, ×	내용(위치, 상태)
상수도관로	상수도관로 부설구간 도로침하 여부	×	이상 없음
상수도관로	상수도관 누수발생 여부(상부 침하, 누수 등)	×	이상 없음
밸브현황	고정밸브대 설치여부	×	이상 없음
	밸브 누수여부
	밸브 녹발생 여부
	관로 녹발생 여부
밸브실	철개 상태	×	이상 없음
	출입사다리 설치여부
	맨홀주변 노면 상태
	맨홀 관리상태
	표지판 설치 상태
	토사적치 및 침수 여부
	밸브실 매몰 여부
기타 시설 개선 사항	※ 광암수계 배수관로 정비공사(1공구) 시행 중

끝.