문서번호	기전과-32049
결재일자	2022. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
구영빈		박신범
			김은덕
협조
	주무관		김원기

천호대교 북단 자동염수분사장치 전기공사 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

동부도로사업소

(기전과)

천호대교 북단 자동염수분사장치 전기공사 추진 계획

우리 사업소 도로보수과에서 시행하는 천호대교 북단 자동염수분사장치 설치계획과 관련하여 전기공사를 시행하고자 함.

1		관련근거

□ 자동염수분사장치 설치계획 변경검토 보고(도로보수과-27998,2022.11.28.)

ㅇ 자동염수분사장치 설치에 따른 전력공급 관련사항

2		설치개요

□ 사 업 명: 천호대교 북단 자동염수분사장치 전기공사

□ 위    치: 천호대교 북단 일대

□ 사업내용

ㅇ 자동염수분사장치 통합제어반 전기인입

ㅇ 전기인입 케이블, 전선관, 풀박스 설치 등

□ 소요금액: **************

□ 예산과목: 재난관리기금 재난계정, 안전총괄과, 재해 및 재난예방, 재난 예방 및 복구, 재난예방, 시설비

3		추진계획

□ 추진방법

ㅇ 전기공사의 적기 추진 및 효율성을 위하여 22/23년 가로등 및 경관조명 유지보수공사(연간단가) 계약 업체에 작업지시하여 추진하고, 추후 설계변경 반영 후 정산하고자 함.

- 작업기간 : 작업지시일로부터 ~ 12월19일까지

4		향후계획

□ 2022.12.: 가로등 및 경관조명 유지보수공사 4차 작업지시

붙임  1. 도로보수과 공문 1부.

2. 예정내역서 1부.  끝.