아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	주식회사호반산업
(경유)
제목	상수도(소방용수시설) 이설협의에 대한 회신

1. 서울시 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 『동북선도시철도 민간투자사업 건설공사(2공구)』구간 내 저촉되는 상수도시설물(소화전) 이설 요청건에 대하여 원인자(자체)이설토록 회신하오니 상수도시설물 이설 승인조건 이행 후 시행하시기 바랍니다.

가. 지장물 이설 위치 선정 등

- 공사시행 전 세부이설 계획을 수립하여 우리사업소와 협의(상수도시설물 이설 승인조건 준수)

- 착공 전 우리사업소 상수도공사 감리업체인 ㈜건양엔지니어링에 통보하여 입회하에 시공************************

나. 원인자 부담금 납부

- 공사로 인하여 발생되는 퇴수 및 경비 등에 대하여는 “서울특별시수도이설등 원인자 및 손괴자부담금 징수조례”에 의거하여 부과 예정이오니 착공 전 납부 바랍니다.

다. 기타

- 관망도(GIS) 및 지하매설물정보시스템과 상이 할 수 있으므로, 확인굴착을 통해 확인된 관로 이설(향후 공사 중 발견되는 관로는 우리사업소와 재협의 요청)

- 이설과 관련된 제반 서류(착공계, 준공계 등)는 반드시 해당 기일 준수

붙임  1. 상수도시설물 이설 승인조건 1부.

2. 건설공사 시공 관리대장 1부.

3. 시설물 속성자료 제출 양식(별도송부) 각 1부.

4. 상수도 관로대장(별도송부).  끝.

	북부수도사업소장
주무관	이도영		시설관리팀장	장현준		시설관리과장	12/13
송병욱
협조자
시행	시설관리과-35419	(	2022.12.13	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3398	/전송	02-3146-3439	/	2dyoung2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)