아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	특정소방대상물 소방안전관리자 귀하
(경유)
제목	2022. 겨울철 화재취약대상 화재예방 및 소방시설 동파 방지 안내

1. 평소 화재예방에 깊은 관심을 가져주심에 감사드립니다.

2. 대형 인명 및 재산피해의 우려가 있는 겨울철 화재취약대상에 대한 화재예방 및 소방시설 동파방지 안내사항을 다음과 같이 알려드리오니, 적극적인 협조 부탁드립니다.

○ (화재예방) 한파로 인한 난방을 위하여 전기,가스,위험물 사용시 취급 주의

- 전열기구 주변 배선정리, 가스시설 누출 점검, 인화성물질 별도 구획된 장소 보관 등

○ (안전관리) 소방시설(임시소방시설) 동파예방요령 및 확인점검

- 소화펌프, 옥내소화전 및 스프링클러설비 등 보온재 보강 및 난방장치(난방기구) 활용

* 난방기구 활용 시 오히려 화재의 원인이 되지 않도록 당부

○ (긴급조치) 소방시설 동결·동파 시 조치사항 교육

- 긴급 보수 정비하여 소방시설 정상작동토록 유지관리 철저.

○ (동파방지 교육영상) 소방시설, 수도계량기 동파방지법

-  소방시설 동파방지(https://www.youtube.com/watch?v=1bRqMlE430w)

-  수도계량기 동파방지(https://www.youtube.com/watch?v=tO5Uk6vJvAQ)

3. 문의사항은 구로소방서 예방과(02-6981-6271)로 연락주시기 바랍니다.  끝.

	구 로 소 방 서 장
담당자	신락성		예방팀장	이해영		예방과장	전결 12/14
남기범
협조자
시행	예방과-33556	(	2022.12.14	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 구로소방서 2층 예방과 (고척동)	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6271	/전송	02-2619-3102	/	cashin55@seoul.go.kr	/	부분공개(5)