문서번호	운영지원과-26159
결재일자	2022. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영지원과장	서울기록원장
김준회		김필래	12/14
			고경희
협조
	주무관		한만혁

중대재해시설 현장 교차점검 결과(12월)

2022. 12.

서울기록원

(운영지원과)

중대재해시설 현장 교차점검 결과(12월)

지난 2월부터 시행중인 실·본부·국장 주관 현장점검과 더불어 점검의 객관성과 실효성 확보를 위해 시의회 사무처에서 교차점검을 실시하고 아래와 같이 보고 함

□ 시설현황

ㅇ 대상시설 : 1개소

중대산업 재해시설		□시설 : 총 1개 - 시설명 : 서울기록원 (서울시 은평구 통일로 62길 7) - 시설종류 및 규모 ◃ 지하2층 / 지상5층, 연면적 15,003㎡, 공공업무시설,
중대시민 재해시설		□시설 : 산업재해 시설과 동일

**************************************

**************************

*********************************

□ 주요 점검내용

ㅇ 제설·한파, 풍수해 대비 외벽 홍보물, 간판 점검

ㅇ 옥상, 분수대, 데크, 배수로 등 시민 중점이용 시설 점검 실시

ㅇ 전기설비(특고압설비, 저압설비), 소방점검(소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화용수설비), 승강기(비상운전 및 작동시험 장치, 안전표시)

□ 점검결과

ㅇ 의무이행사항 실태점검 결과 : 적정

ㅇ ***********************************************

*****************************************************************************************************

□ 세부추진내용 (조치사항)

ㅇ 시설물 보완 사항

- 태양광 지지철물 안전표지 보완

- 화물용 승강기 출입문 안전표지 보완 ************

<현장점검 전경>

******

**********

*******************************************************************************

************************************************************************************************

□ 유관기관 비상연락망

구 분	유관기관	연락처	비고
비상연락	은평소방서	02-6981-6110
	은평경찰서	1566-0112
	은평성모병원	1811-7755
	한국가스안전공사	02-267-1114	강서
	한국전력공사	02-123	서대문, 은평지사
	케이원안전관리(주)	02-3476-1266	전기안전
	정우엘리베이터	02-306-9483	승강기안전
	드림방재	02-376-3765	소방안전
	우일크레인	070-4560-2761	중장비
	거성스카이	0507-1422-0185
	고소작업대 세분리프트	070-4574-5297

□ 향후계획

ㅇ 중대재해 예방을 위해 유해위험요인 사전발견 및 조치체계 마련

- 경미한 사항은 현지시정, 중대재해사항 디지털정책관 보고 및 시정 조치

ㅇ 중대재해(12월) 점검결과 디지털정책관 디지털정책담당관에 제출

********************************

***************************** 끝.