문서번호	기반시설과-25267
결재일자	2022. 12. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		기반시설과장
안재선		12/14
		이병철
협 조

전기안전관리자 직무고시(달빛무지개분수) 용역 점검결과 보고(4분기)

전기안전관리자 직무고시(달빛무지개분수) 용역 점검결과 보고(4분기)

2022.  12.

시 설 부

전기안전관리자 직무고시(달빛무지개분수) 용역 점검결과 보고(4분기)

우리과에서 관리하는 전기안전관리자 직무고시 용역(달빛 무지개분수)의 4분기 점검결과를 보고 드림

□ 용역개요

○ 계 약 명 : 전기안전관리자 직무고시 용역

○ 계약금액 : *********************

○ 계약기간 : 2022. 3. ~ 2022. 12.

○ 계 약 자 :********************

○ 용역내용 : 달빛 무지개분수 전기설비 점검

○ 점검횟수 : 총 4회(분기별 1회)

□ 점검내용

○ 점검차수 : 4회차

○ 점검일자 : 2022. 12. 8.

○ 점검내용 및 결과

구 분 시설명	수전용량 (KVA)	점검내용	점검 결과
달빛 무지개분수	5,800	배전반 기기별 육안점검	적합
		누설전류 측정	적합
		적외선 열화상 측정	적합
		전원품질 측정	적합
		케이블 열화 및 MCCB 연결상태	적합

붙임 1) 점검결과보고 공문 1부.

2) 점검보고서 1부.  끝.