문서번호	시설관리과-38637
결재일자	2022. 12. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
신종태	김선호	12/16
		조임남
협 조

현장실정보고 접수에 따른 검토 보고(사당동 419-__)

2022. 9.

남부수도사업소

(시설관리과)

현장실정보고 접수에 따른 검토 보고

*************

명에 의거 동담당 업무 수행 중 붙임과 같은 실정보고서 접수 후 아래 소화전의 정비계획을 보고드림

□ 현   황

○ 관련문서: ㈜대한콘설턴트 대콘 2022-82(2022. 10. 26.)호

○ 위    치: *****************

○ 지시번호: 개량-49

○ 공사개요: D=200㎜, L=56m

○ 적출사항: 굴착결과 상수도관 없음

- GIS 수정대상 상수도관(배수관)

관로ID	속성자료	비고
75252122509	1995/DCIP/Ø80	GIS 삭제 필요

□ 보고내용

○ 확인굴착 결과 상수도관이 없는 것으로 확인되었으며, 향후 급수운영에 문제가 발생하지 않게 GIS 상이사항의 수정이 필요함

○ 위치도 및 GIS

***************************

□ 조치계획

○ 상기 내용을 급수운영과에 통보하여 GIS상이사항을 수정 요청코자 합니다.

붙임  현장실정보고(대콘2022-82) 1부.  끝.