<별지 제88호 서식>

물품검수조서[반류수 소포제 저장탱크 및 소모품 구매]- 수정

문서번호	운영과-22549
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	주무관	운영과장
	윤혜선	조정호	12/16
			김봉철

건

계 약 건 명			반류수 소포제 저장탱크 및 소모품 구매
납 품 자			상 호			****						성 명		***
계 약 금 액			금2,711,500원(금이백칠십일만일천오백원) - 금액수정
계약체결년월일			2022년 12월 일
납 품 기 한			2022년 12월 일
납 품 년 월 일			2022년 12월 15일
검사(수)년월일			2022년 12월 15일
검사(수) 장 소			1처리장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( √ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( √ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( √ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( √ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2022년 12월 16일
															분임물품 출 납 원
	검수자	난지물재생센터		국	운영과		과	공업6급	직급	성명	송종봉		송종봉		조정호
	검수자	난지물재생센터		국	운영과		과	공업6급	직급	성명	이탁월		이탁월

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	소포제 약품탱크	ea	*******	1		1
2	약품탱크 받침대	ea	*******	1		1
3	순수장치 펌프	ea	*********	1		1
4	순수장치 밸브	ea	*******	1		1
5	보온덮개	ea	******	14		14
6	동파방지 배관열선	ea	******	13		13
7	파이프 보온재	ea	*****	20		20
8	보온재 테이프	롤	*****	20		20

□ 검수사진

- 붙임  검수사진 1부.