아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	구급소모품 관리대장 수정보고(22.12.16.)

구급소모품 관리대장 수정보고(22.12.16.)

문서번호	공단119안전센터-23393
결재일자	2022. 12. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

결재

담당자

진압3대장

센터장

협조

소    속 : 구로소방서

부 서 명 : 공단119안전센터

일련번호		1							규 격		ZOLL
물 품 명		자동심장충격기 패치 (성인)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	22.01.01.				74	23.05.08.(05) 23.05.15.(14) 23.08.28.(55)			임철우	代김문식		전년이월
2	22.01.04.		2		72	23.05.08.(03) 23.05.15.(14) 23.08.28.(55)	*** ********* *********		임철우	손주원
3	22.01.07.		1		71	23.05.08.(02) 23.05.15.(14) 23.08.28.(55)	*** *********		임철우	손주원
4	22.01.10.		1		70	23.05.08.(01) 23.05.15.(14) 23.08.28.(55)	********** ***		정효범	손주원
5	22.01.21.		1		69	23.05.15.(14) 23.08.28.(55)	*** *********		임철우	代이후종
6	22.02.13.		1		68	23.05.15.(13) 23.08.28.(55)	********* ***		임철우	손주원
7	22.03.10.		1		67	23.05.15.(12) 23.08.28.(55)	********* ***		임철우	손주원
8	22.03.12.		1		66	23.05.15.(11) 23.08.28.(55)	********* ****		장현광	代경민호
9	22.03.16.		1		65	23.05.15.(10) 23.08.28.(55)	********* ***		정효범	손주원
10	22.03.27		1		64	23.05.15.(9) 23.08.28.(55)	********* ***		박태준	손주원

일련번호		1-2							규 격		ZOLL
물 품 명		자동심장충격기 패치 (성인)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
11	22.04.05.		1		63	23.05.15.(8) 23.08.28.(55)	********* ****		장현광	손주원
12	22.04.05.		1		62	23.05.15.(7) 23.08.28.(55)	********* ***		장현광	손주원
13	22.04.05.		1		61	23.05.15.(6) 23.08.28.(55)	********* ***		장현광	손주원
14	22.04.09.		1		60	23.05.15.(5) 23.08.28.(55)	********* ***		김동일	손주원
15	22.04.12.		1		59	23.05.15.(4) 23.08.28.(55)	********* ****		장현광	손주원
16	22.04.12.		1		58	23.05.15.(3) 23.08.28.(55)	********* ***		장현광	손주원
17	22.04.15.		1		57	23.05.15.(2) 23.08.28.(55)	********* ***		임철우	代이후종
18	22.04.25.		1		56	23.05.15.(01) 23.08.28.(55)	********* ***		서동한	손주원
19	22.04.26.		1		55	23.08.28.(55)	********* ***		서동한	손주원
20	22.05.08.		2		53	23.08.28.(53)	********* ********* ***		임철우	손주원
21	22.05.10.		1		52	23.08.28.(52)	********** **		김태훈	손주원
22	22.05.11.		1		51	23.08.28.(51)	********* ***		김태훈	손주원
23	22.05.16.		1		50	23.08.28.(50)	********* ***		정효범	손주원
24	22.05.24.		1		49	23.08.28.(49)	********* ***		박종훈	손주원
25	22.05.25.		1		48	23.08.28.(48)	********* ***		김동일	손주원
26	22.05.29.		1		47	23.08.28.(47)	********* ***		임철우	손주원
27	22.06.10.		1		46	23.08.28.(46)	********* ***		장현광	代경민호
28	22.06.11		1		45	23.08.28.(45)	********* ***		임철우	代이후종
29	22.06.20		1		44	23.08.28.(44)	********* ***		김태훈	代이후종
30	22.07.12		1		43	23.08.28.(43)	********* ***		문승룡	김영호

일련번호		1-3							규 격		ZOLL
물 품 명		자동심장충격기 패치 (성인)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
31	22.07.14		1		42	23.08.28.(42)	********* ***		문승룡	김영호
32	22.07.17.		1		41	23.08.28.(41)	********* ***		정효범	김영호
33	22.07.20.		1		40	23.08.28.(40)	********* ***		정효범	김영호
34	22.07.26.		5		35	23.08.28.(35)			박종훈	김영호		공단->고척 관리전환
35	22.07.28.		1		34	23.08.28.(34)	********* ***		박종훈	김영호
36	22.08.02.		1		33	23.08.28.(33)	********* ***		김장식	김영호
37	22.08.06.		1		32	23.08.28.(32)	********* ***		정효범	김영호
38	22.08.06.		1		31	23.08.28.(31)	********* ***		정효범	김영호
39	22.08.09.		1		30	23.08.28.(30)	********* ***		정효범	김영호
40	22.08.11.		1		29	23.08.28.(29)	********* ***		김동일	김영호
41	22.08.23.		1		28	23.08.28.(28)	********* ***		임철우	김영호
42	22.08.25.		1		27	23.08.28.(27)	********* ****		임철우	김영호
43	22.09.11.		1		26	23.08.28.(26)	********* ***		이동훈	김영호
44	22.09.16.		1		25	23.08.28.(25)	******** ***		이세영	김영호
45	22.09.30.		1		24	23.08.28.(24)	********* ****		박두훈	김영호
46	22.10.01.		1		23	23.08.28.(23)	********* ***		이세영	代이후종
47	22.10.02.		1		22	23.08.28.(22)	********* ***		이세영	代이후종
48	22.10.11.		1		21	23.08.28.(21)	********* ***		정효범	김영호
49	22.10.15		1		20	23.08.28.(20)	********* ****		이현선	김영호

일련번호		1-4							규 격		ZOLL
물 품 명		자동심장충격기 패치 (성인)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
50	22.10.17.		1		19	23.08.28.(19)	********* ****		박종훈	김영호
51	22.10.27.	3			22	23.08.28.(19) 24.05.07.(03)			이동훈	김영호		본서수령
52	22.10.29.		1		21	23.08.28.(18) 24.05.07.(03)	*************		박종훈	代경민호
53	22.11.05.		1		20	23.08.28.(17) 24.05.07.(03)	************		이동훈	김영호
54	22.11.30.		1		19	23.08.28.(16) 24.05.07.(03)	********* ***		박두훈	김영호
55	22.12.02.		1		18	23.08.28.(15) 24.05.07.(03)	********* ***		박두훈	김영호
56	22.12.02.		1		17	23.08.28.(14) 24.05.07.(03)	********* ***		정효범	김영호
57	22.12.07.		1		16	23.08.28.(13) 24.05.07.(03)	******** ***		김장식	代이후종

일련번호		2							규 격		PHILIPS
물 품 명		자동심장충격기 패치 (성인)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	22.01.01.				26	22.03.31.(26)			임철우	代김문식		전년이월
2	22.01.03.		1		25	22.03.31.(25)	*************		임철우	손주원
3	22.01.08.		2		23	22.03.31.(23)	*******		오세준	代구선용
4	22.01.17.		1		22	22.03.31.(22)	********* ***		장현광	손주원
5	22.01.17.		1		21	22.03.31.(21)	*******		서동한	代박수황
6	22.01.20.		1		20	22.03.31.(20)	******		임철우	代이후종
7	22.01.24		1		19	22.03.31.(19)	******		임철우	손주원
8	22.01.30.		1		18	22.03.31.(18)	********* ***		정효범	代박수황
9	22.02.02.		1		17	22.03.31.(17)	********* ***		서동한	손주원
10	22.02.02.		1		16	22.03.31.(16)	********* ***		서동한	손주원
11	22.02.05.		1		15	22.03.31(15)	********* ***		박종훈	손주원
12	22.02.09.		1		14	22.03.31(14)	********* ***		장현광	손주원
13	22.02.11.		2		12	22.03.31(12)	********* ******		임철우	代이후종
14	22.02.11.		1		11	22.03.31(11)	********* ***		임철우	代이후종
15	22.02.14.		1		10	22.03.31(10)	********** ****		임철우	손주원
16	22.02.19.		1		9	22.03.31(9)	********* ***		장현광	代경민호
17	22.02.26.		1		8	22.03.31(8)	********* **		임철우	代이후종

일련번호		2-1							규 격		PHILIPS
물 품 명		자동심장충격기 패치 (성인)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
18	22.03.03.		1		7	22.03.31(7)	************ ****		박종훈	손주원
19	22.03.03.		1		6	22.03.31(6)	********* ***		박종훈	손주원
20	22.03.05.		1		5	22.03.31(5)	********* ***		임철우	代이후종
21	22.03.05.		1		4	22.03.31(4)	********* ***		임철우	代이후종
22	22.03.16.		2		2	22.03.31(2)	********* ***		서동한	代이후종
23	22.03.17.		1		1	22.03.31(1)	********* ***		정효범	손주원
24	22.03.26.	2			3	22.03.31.(3)						수궁->공단관리전환
24	22.03.27.		1		2	22.03.31.(2)	******** ***		정효범	代박수황
25	22.05.19.	5			7	22.03.31.(2) 22.12.31.(5)			서동한	손주원		본서 수령
26	22.05.20.		1		6	22.03.31.(1) 22.12.31.(5)	********* ***		장현광	代경민호
27	22.06.02.	35			41	22.03.31.(1) 22.12.31.(5) 24.01.31.(35)			김태훈	代이후종		40개중 35개 본서 수령(5.19. 5개수령)
28	22.06.13		1		40	22.12.31.(5) 24.01.31.(35)	********* ****		장현광	손주원
29	22.06.15		1		39	22.12.31.(4) 24.01.31.(35)	************		박종훈	손주원
30	22.07.04.		1		38	22.12.31.(3) 24.01.31.(35)	************		장현광	代경민호
31	22.07.07.		1		37	22.12.31.(2) 24.01.31.(35)	************		장현광	代경민호
32	22.07.11.		1		36	22.12.31.(1) 24.01.31.(35)	************		임철우	代이후종
33	22.07.21.		1		35	24.01.31.(35)	************		박종훈	김영호
34	22.07.28.		1		34	24.01.31.(34)	************		박종훈	김영호
35	22.08.03.		1		33	24.01.31.(33)	********* ****		이동훈	김영호
36	22.08.14.		1		32	24.01.31.(32)	심정지		이동훈	김영호

일련번호		2-2							규 격		PHILIPS
물 품 명		자동심장충격기 패치 (성인)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
37	22.08.23.		1		31	24.01.31.(31)	************		임철우	김영호
38	22.08.29.		1		30	24.01.31.(30)	************		김하윤	김영호
39	22.09.01.		1		29	24.01.31.(29)	************		김하윤	김영호
40	22.09.06.		1		28	24.01.31.(28)	***********		임성균	김영호
41	22.09.06.		1		27	24.01.31.(27)	************		박종훈	김영호
42	22.09.13.		1		26	24.01.31.(26)	********* ***		정효범	代박수황
43	22.09.15.		1		25	24.01.31.(25)	********* ***		정효범	김영호
44	22.09.15.		1		24	24.01.31.(24)	********* ****		임철우	代이후종
45	22.09.15.		1		23	24.01.31.(23)	********* ****		임철우	代이후종
46	22.09.29.		1		22	24.01.31.(22)	********* ***		박종훈	김영호
47	22.10.02.		1		21	24.01.31.(21)	********* ***		이동훈	代이후종
48	22.10.07.		1		20	24.01.31(20)	********* ***		임성균	代경민호
49	22.10.11.		1		19	24.01.31(19)	********* ***		이동훈	김영호
50	22.10.27.	3			22	24.01.31(19) 24.05.31(03)			이동훈	김영호		본서수령
51	22.10.28.		1		21	24.01.31(18) 24.05.31(03)	********** *******		정효범	代박수황
52	22.11.01		1		20	24.01.31(17) 24.05.31(03)	******** ***		임성균	代경민호
53	22.11.19		1		19	24.01.31(16) 24.05.31(03)	********* ***		임성균	代경민호
54	22.12.03.		1		18	24.01.31(15) 24.05.31(03)	********* ***		임철우	代이후종
55	22.12.03.		1		17	24.01.31(14) 24.05.31(03)	********* ***		임철우	代이후종
56	22.12.10.		1		16	24.01.31(13) 24.05.31(03)	********* ***		정효범	代박수황

일련번호		3							규 격		ZOLL
물 품 명		자동심장충격기 패치 (소아)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	22.01.01.				22	23.04.03.(2) 23.08.28.(6) 23.09.04.(14)			임철우	代김문식		전년이월
2	22.08.30.		1		21	23.04.03.(01) 23.08.28.(06) 23.09.04.(14)			정효범	김영호
3	22.09.28.		1		20	23.08.28.(06) 23.09.04.(14)		파손	박종훈	김영호		23.04.03. 1EA 파손

일련번호		4							규 격		PHILIPS
물 품 명		자동심장충격기 패치 (영아)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	22.01.01.				15	22.03.31.(15)			임철우	代김문식		전년이월
2	22.03.31		15			22.03.31(15)		유효기간만료	박종훈	代경민호		영아패치부재로 예비제세동기 (zoll)사용
3	22.05.16	10			10	24.01.31(10)			박종훈	代경민호		본서수령
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

일련번호		5							규 격		CU Medical
물 품 명		자동심장충격기 패치 (성인/소아)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용 (펌뷸런스)
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	22.01.01.				11	22.04.01.(7) 24.08.30.(4)			임철우	代김문식		전년이월
2	22.01.06		1		10	22.04.01.(6) 24.08.30.(4)	CPR		박지현	손주원
3	22.05.04.		6		4	24.08.30.(4)		유효기간경과	정효범	代박수황
4	22.05.20.	3			7	24.08.30.(4) 25.02.28.(3)			정효범	손주원		본서구급팀 수령
5	22.07.25.		1		6	24.08.30.(3) 25.02.28.(3)	CPR		박종훈	김영호
6	22.09.27.		2		4	24.08.30.(1) 25.02.28.(3)			이동훈	김영호		수궁센터 대여
7	22.09.28.		1		3	25.02.28.(3)		케이블 연결부 절손	박종훈	김영호		24.08.30. 1EA 절손
8	22.10.06	3			6	25.02.28.(3) 25.07.30.(3)			임철우	김영호		구급팀 수령
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

일련번호		6							규 격		-
물 품 명		자동심장압박기 밴드(오토펄스)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고24.01.31(14) 24.05.31(03)
									담당자	센터장
1	22.01.01.				9				임철우	代김문식		전년이월
2	22.01.04.		2		7				정돈교	손주원		독산센터 관리전환
3	22.02.02.		1		6		********* ***		정효범	손주원
4	22.02.02.		1		5		********* ***		정효범	손주원
5	22.02.13.		1		4		********* ***		임철우	손주원
6	22.02.21.		1		3		********* ***		정효범	손주원
7	22.03.02.		1		2		********* ***		임철우	代이후종
8	22.03.10.		1		1		********* ***		임철우	손주원
9	22.04.06.	6			7				정효범	손주원		현장대응단-> 공단 관리전환
10	22.04.24.		1		6		********* ***		박종훈	代경민호
11	22.05.16.		1		5		********* ***		정효범	손주원
12	22.05.29.		1		4		********* ***		임철우	손주원
13	22.06.11.		1		3		********* ***		임철우	代이후종
14	22.06.15.		1		2		********* ***		박종훈	손주원
15	22.06.23.		1		1		********* ***		문승룡	손주원
16	22.07.17.		1		0		********* ***		정효범	김영호
17	22.07.28.	8			8				박두훈	김영호		현장대응단→ 공단 관리전환
18	22.09.15.		1		7		********* ***		정효범	김영호
19	22.09.29.		1		6		************		박종훈	김영호
20	22.11.28		1		5		******** ***		이현선	김영호

일련번호		6-1							규 격		-
물 품 명		자동심장압박기 밴드(오토펄스)					용 도	심정지환자 응급처치 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
21	2022.12.10.		1		4		********* ***		정효범	代박수황

일련번호		7							규 격		성인
물 품 명		경추보호대 (성인)					용 도	외상환자 경추고정 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	22.01.01.				64				임철우	代김문식		전년이월
2	22.01.01.		1		63		****		임철우	손주원
3	22.01.07.		1		62		****		임철우	손주원
4	22.01.09.		1		61		********* **		정효범	손주원
5	22.01.23.		1		60		********* **		임철우	손주원
6	22.01.23.		1		59		********* ****		임철우	손주원
7	22.02.07.		1		58		********* **		박종훈	손주원
8	22.02.11.		1		57		******** ******		임철우	代이후종
9	22.02.15.		1		56		********* **		임철우	손주원
10	22.02.15.		1		55		********* **		임철우	손주원
11	22.02.21.		1		54		********* *****		정효범	손주원
12	22.03.28.		1		53		********* **		박태준	손주원
13	22.04.12.		1		52		********* ****		장현광	손주원
14	22.04.12.		1		51		********* ****		장현광	손주원
15	22.04.13.		1		50		********* ****		김동일	손주원
16	22.04.23.		1		49		********* ******		정효범	代박수황
17	22.04.25.		1		48		********* ******		임철우	代이후종
18	22.05.13.		1		47		********* ******		김태훈	손주원
19	22.05.19.		1		46		********* **		정효범	손주원
20	22.05.27.		1		45		********* *****		장현광	손주원

일련번호		7-1							규 격		성인
물 품 명		경추보호대 (성인)					용 도	외상환자 경추고정 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
21	22.06.05.		1		44		********* ****		정효범	代박수황
22	22.06.11.		1		43		********* ****		임철우	代이후종
23	22.06.15.		1		42		************		박종훈	손주원
24	22.06.16.	20			62				장현광	손주원		2분기 소모품배정
25	22.06.19.		1		61		***********		정돈교	代박수황
26	22.07.08.		1		60		********** **		김태훈	代이후종
27	22.07.08.		1		59		***************		김태훈	代이후종
28	22.07.18.		1		58		********* ******		정효범	김영호
29	22.08.02.		1		57		********* *****		김장식	김영호
30	22.08.04.		1		56		********* **		이동훈	김영호
31	22.08.27.		1		55		********* ******		김동일	代경민호
32	22.08.30.		1		54		********* ******		정효범	김영호
33	22.08.31.		1		53		********* *****		정효범	김영호
34	22.09.03.		1		52		***********		박종훈	김영호
35	22.09.16.		1		51		***************		정효범	김영호
36	22.09.17.		1		50		********* ******		정효범	代박수황
37	22.09.17.		1		49		********* *******		임성균	代경민호
38	22.09.25.		1		48		********* ******		이동훈	김영호
39	22.10.12.		1		47		********* ******		이동훈	김영호
40	22.10.28.		1		46		********* *******		정효범	代박수황

일련번호		7-2							규 격		성인
물 품 명		경추보호대 (성인)					용 도	외상환자 경추고정 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
41	22.10.29.		1		45		***********		박종훈	代경민호
42	22.10.29.		1		44		***********		박종훈	代경민호
43	22.11.07.		1		43		********* **		임성균	김영호
44	22.11.13.		1		42		***********		이동훈	代이후종
45	22.11.13.		1		41		***********		이동훈	代이후종
46	22.11.25		1		40		***********		김하윤	김영호
47	22.12.02.		1		39		********* ********		박두훈	김영호
48	22.12.10.		1		38		********* **		임성균	代경민호
49	22.12.10		1		37		********* **		임성균	代경민호
50	22.12.16		1		36		********* **		김하윤	김영호

일련번호		8							규 격		소아
물 품 명		경추보호대 (소아)					용 도	외상환자 경추고정 시 사용
번호	일자	수입	지출		잔량	유효기한	사용시 환자상태	폐기사유	확인			비고
									담당자	센터장
1	22.01.01.				14				임철우	代김문식		전년이월
2	22.03.16				13				서동한	代이후종
3	22.06.16.	5			18				장현광	손주원		2분기 소모품배정
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

담당자	정효범		진압1대장	이후종		119안전센터장	12/16
김영호
협조자
시행	공단119안전센터-23393	(	2022. 12. 16.	)	접수		(		)
우	08379	서울특별시 구로구 디지털로34길 56, 구로소방서 공단119안전센터 (구로동)	/	fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-6981-6396	/전송	02-837-7119	/	norigun@seoul.go.kr	/	부분공개(6)