아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지(12.13)

2022년 12월 13일(화요일)					탐 지 인 원
탐지구역			청담01-03외 1개 소블록		주무관		*************
블록명	구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
청담01-03	민 원 (통신맨홀 맑은 물 유입 민원)		강남구 도산대로336 일대 (논현동 94-2번지)		300, 500mm 등 관로 추후 재탐지 예정
서초01-09	민 원 (건물지하 불명수 유입 민원)		강남구 논현로24길 31 일대 (도곡동 452-6번지)		주변 관로 및 수도계량기 탐사 결과 누수 이상없음
- 기간제 근무자 작업현황
근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
*** ***				기간제 근무자 계약만료 (2022. 4. 1. ~ 2022. 11. 30.)					60
*** ***				기간제 근무자 계약만료 (2022. 4. 1. ~ 2022. 11. 30.)					47

끝.

주무관	강정인		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	12/16
최춘근
협조자	주무관	백길현		주무관	장형준
시행	급수운영과-35432	(	2022. 12. 16.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 급수운영과 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4859	/전송	02-3146-4889	/	kji11697@seoul.go.kr	/	부분공개(6)