		강동수도사업소
CU********3*******A14***************E0500-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내 노후관 교체공사완료에 따른 현장검사 결과보고(송파2022-154)

주택 내 녹에 취약한 급수관 교체공사 완료 후 신청자가 공사비 지원 신청(공사완료 증빙서류 제출)함에 따라「주택 내 녹에 취약한 급수관 교체(갱생) 공사비 지원 업무처리 지침」 제2장 제9조에 의거 완공상태를 검사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 현황

민원접수번호	1012022054808	처리일	2022.12.23.18:00
공사장소	**************************************** ******************************************
소유자명(건물주)	***	연락처	*************
공사방법	교체	공사범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사신청일	2022.12.23.		검사일	2022.12.23.	검사자		김진백
공사방법	교체			공사의범위	냉수관
시공업체	상 호	*****		****	*****************************************************************
	대표자	***		***	*************
검사방법	현장실사
검사결과	교체공사완료			공사비 지원가능 여부		가능

붙임 교체공사완료 사진 1부.  끝.

주무관	김진백		현장민원과장	12/23
代최철우
협조자
시행	현장민원과-32535	(	2022. 12. 23.	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 현장민원과 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02********6	/전송	02-3146-1745	/	kjb1212@seoul.go.kr	/	부분공개(6)