문서번호	물재생과-5364
결재일자	2014.10.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
오용택		10/10 代김용찬
협 조

2014년 10월 기전시설물 하자검사 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

서울시 중랑물재생센터

(물재생과)

2014년 10월 기전시설물 하자검사 결과

우리과에서 개, 보수한 기전 시설물중 2014년도 10월에 하자담보 책임기간이 종료되는 건에 대하여 하자종료 검사를 실시하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		개 요

목  적

- 관련 법률 의무준수

- 정기적 하자검수를 통한 사전점검 정비 이행

관련근거

- 지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 70조 및

동법 시행규칙 제 69조

검사대상 : 4건

검사기간 : 2014. 10.06. ~ 10.07. (2일간)

Ⅱ		검 사 방 법

하자검사 명령에 의거 2인 1조 복수검사

건별 하자검사조서에 의거 검사

※ 금액 3천만원 이하는 하자검수조서 생략

- 3천만원 이상  : 0 건

- 3천만원 이하  : 4 건

Ⅲ		검 사 결 과

건 명	상 호	하자기간	계약금액	검수자		검사 결과	비고
				직명	성명
제3처리장 초침 편심플러그 밸브 교체	*****	2014.10.17	*********	공업7	김도형	이상없음	조서생략
				공업7	진관용
제4처리장 유입펌프 5호 수리	****	2014.10.23	**********	공업7	김도형	이상없음	조서생략
				공업7	진관용
오존 용수펌프 수리	***	2014.10.01	*********	공업7	김학민	이상없음	조서생략
				공업7	정순명
제3,4처리장 방류동 엔진펌프 가동 표시용 경광등 설치	*******	2014.10.30	*********	공업7	강신영	이상없음	조서생략
				공업7	진관용

끝.