“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	일일공급량 보고(12월27일)

우리 사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥/일】

구 분	12월 27일(화)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비 고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	291,431	300,244	308,367	299,082	감8,813	감16,936	감7,651
공릉1중블록	37,677	39,316	39,533	34,953	감1,639	감1,856	증2,724
공릉2중블록	124,451	123,920	136,051	125,039	증531	감11,600	감588
월계1중블록	55,144	56,628	54,037	57,618	감1,484	증1,107	감2,474
월계2중블록	50,799	57,572	54,989	57,814	감6,773	감4,190	감7,015
북악4중블록	23,360	22,808	23,757	23,658	증552	감397	감298

붙임  유량일보 및 주보, 아리수올림터·증압장일보 각 1부.  끝.

주무관	이경환		기전팀장	김영민		시설관리과장	송병욱		북부수도사업소장	12/28
권태규
협조자	급수운영팀장	代남상욱		급수운영과장	이승완
시행	시설관리과-36514	(	2022. 12. 28.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3415	/전송	02-3146-3439	/	skylkh224@seoul.go.kr	/	부분공개(5)