아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 랑 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 1월 중 소방용수시설 정기 및 지리조사 계획 보고(수정)

1. 관련근거

가. 2022년도 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

다. 재난대응과-2039(2022.01.26.)『지리조사 철저 재강조(알림)』

2. 위와 관련하여 우리 현장대응단 1월 소방용수시설 정기 및 지리조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기   간 : 2023. 1. 1. ∼ 1. 31. (기간 중 상시)

나. 대   상 : 총 286개소(소화전 285개, 급수탑 1개)

※ 소화전 : 지상식125(임시폐전1)·지하식160(임시폐전1)

다. 변경사유 : 임시폐전 삭제 → 지상식125·지하식160

라. 조사방법

1) 차량 및 도보 조사(훈련, 출동·귀소 시 현장이동 가능)

2) 일과표에 의하여 탄력적으로 실시

3) 소방용수시설 주변 주차구획선, 지반침하 및 배수불량 등 장애 유․무 파악

4) 기동순찰, 정기·수시조사를 통하여 내실있는 소방용수시설 확인 및 지리숙지

마. 행정사항

1) 조사 후 결과는 관리담당자가 119행정정보시스템에 입력

2) 붙임2 지리조사부를 작성하여 재난관리과로 제출 : 익월 5일 한

※ 특이사항 없을 경우는 없음으로 제출

붙임  1. 개인별 소방용수시설 담당자 현황_221212 1부.

2. [별지 제3호서식] 지리조사부(소방기본법 시행규칙)(1) 1부.

담당자	이정훈		담당자	김종운		지휘1팀장	허영규		현장대응단장	12/28
신윤환
협조자
시행	현장대응단-25877	(	2022. 12. 28.	)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183, 중랑소방서 현장대응단 (신내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화	02-6981-8952	/전송	02-2187-8334	/	fdsonagi3@seoul.go.kr	/	부분공개(6)