문서번호	기전과-54
결재일자	2023. 1. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
김동욱		이상연	01/02
			이도헌
협조
	주무관		이승주

2023년 설날 대비 도로기전시설물 안전점검 실시 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 1.

북부도로사업소

(기 전 과)

2023년
설날 대비 도로기전시설물 안전점검 실시 계획

민족 고유의 명절 설을 맞아 시민분들에게 편안하고 안전한 귀성길을 제공

하고자 관내 도로기전시설물에 대한 안전점검 계획을 보고드림.

□ 관련근거

❍ 도로시설과-30962호(2022.12.27.)

- 2023년 설날 대비 시설물 안전점검 시행계획 알림

□ 점검개요

❍ 점검대상

구분	계	수배전반 (면)	배수펌프 (대)	발전기 (대)	승강기 (대)	재방송 (개소)	CCTV (개)
계	***	**	**	**	*	*	***
터 널 (9개소)	***	**	*	*	*	*	***
지하차도 (11개소)	***	** ********	**	*	*	*	**

※ 조명설비 8,365등(터널: 6,887등, 지하차도: 1,451등, 고가차도: 27등)

❍ 점검기간: 2022. 1. 2. (월) ~ 1. 13. (금), (2주간)

※ 추석 연휴기간: 2023. 1. 21. ~ 1. 24., 4일간【설날: 1.22.(일)】

❍ 점 검 조

구분	조 장	조 원	점검개소	비고
1조	*****	********	*********************** ***********************************
2조	*****	********	******************* **********************************
3조	*****	********* ********	************************* *************************************************	4조 2교대

※ 점검반(3조): 4조 2교대 시 주간근무자 포함

❍ 점검방법

- 시설물 관리주체별 담당자 지정 후 3~4인 이상 조 편성(점검조 참조)

- 자체점검 또는 외부전문가와 합동점검 실시

※ 외부전문가(연간단가): 감시제어, CCTV, 재방송, 승강기, 전기안전대행 등

❍ 주요 점검사항

구 분	주요 점검사항
공통사항	‣ 점검사항은 상황근무일지 및 메모보고 ‣ 사고(침수, 전도, 화재 등) 시 비상연락망 및 조치요령 숙지 여부 점검 ‣ 비상연락망 및 기타 매뉴얼 최신화 여부 점검 ‣ PLC 통신상태 및 CCTV 화면 정상 송출 여부 점검
터 널	‣ 방재시설(소화기구, 수신반, 재방송설비 등) 이상유무 점검 ‣ 부점등 점등 상태 및 제트팬(북악, 구기) 동작상태 점검
지하차도 (고가차도)	‣ 수방시설(배수펌프, 오뚜기, 집수정 등) 이상유무 점검 ‣ 가로등 상태(등기구, 몸체 및 접속부 균열, 누전차단기 등) 점검

❍ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치 또는 연간단가 작업 지시

- 예산 수반 및 전문 기술을 요하는 사항에 대해서는 자체계획 수립 후 조치

□ 행정사항

❍ '22. 1. 13. 설날 대비 안전점검 결과 보고

❍ '22. 1. 16. 설날 대비 안전점검 결과 제출(기전과 ⇒ 도로시설과)

붙임  1. 2023년 설날 대비 시설물 안전점검 시행계획 1부.

2. 2023년 설날 대비 시설물 안전점검(양식) 1부.

3. 도로시설물 안전점검 결과(집계표) 1부.

4. 안전점검 보고서(서식) 1부.  끝.