사전지도 결과보고서

부분공개(6)						결재		조사관			검사지도팀장			예방과장
								조병학			조영래			01/06
														代전철
문서등록번호 :		예방과-222
요청일시	2023.1.4.(수)		요청자				***		전화번호				*************
지도일시	2023.1.6.(금)		보고자				****************
대상명	**		위치	**************								대표자			***
건물구조	********************* ***********************											업 종			*****
시 설 별	적 용 시 설				지 도 사 항
소방시설	○ 소형수동식소화기 ○ 피난구유도등 ○ 비상경보설비 ○ 휴대용비상조명등 ○ 자동화재탐지설비				○ 안전시설등 법령에 맞게 설치토록 지도함. ○ 출입구를 자동문으로 설치 시 화재감지기 연동되도록 지도함 ○ 내구연한에 적합한 소화기를 비치토록 지도 ○ 간이스프링클러 설치는 화재안전기준에 맞게 설치토록 지도함
방화시설	○ 비상구 ○ 피난기구(완강기)				○ 비상구 규격 및 구조는 법령에 맞게 설치 토록 지도함
방 염	○ 실내장식물				○ 실내장식물을 합판 또는 목재 사용시 방염성능기준이상의 것으로 사용토록 지도함
그밖의시설	○ 누전차단기 등				○ 안전시설등 법령에 맞게 설치토록 지도함 ○ 내부구획 재료는 불연재료 사용토록 지도 [방화석고보드, 석고보드(12.5T) 사용]