문서번호:예방과-376

현장확인 결과보고서

제 목	조치명령대상 결과보고서(삼양OOOO)	결재	조사관			검사지도팀장		예방과장
			하태원			임성태		01/06
								代전현주
확인일시	**************
대상명	******	소재지		************
관계인	***	연락처		*************
명령번호	**********************	검사구분		***********

구 분	조치명령 내용	법적 근거	보완 기간	확인 결과	확인자
붙임참조			***** *****	**	*****

* 지적내역중 방화구획관련및 방화문관련등 불량상태 보완요함(3,4층)에 대해

상기대상물은 1976.11.11 사용승인일

대상물 1/4층 건물로 1976년 건축법 시행령 제96조 (방화구획) 조항에 5층이상의

모든층과 지하2층이하의 층에 있어서는 층마다 구획할것으로, 건물연혁및 면적

층수에 있어 방화구획 대상건물 해당되지 않음.

도어스토퍼 도어클러져는 자체적으로 조치함.

(자체점검한 관리사 유지인과도 건축법 교차확인)

붙임  1. 지적내역서(******) 1부.  끝.