문서번호	정수과-390
결재일자	2023. 1. 16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
윤좌헌		김경진	01/16
			정미선
협 조
	교육팀장			김정미
	주무관			이금재
	주무관			최원섭

2023년 고압가스 정기 안전교육 계획

2023년 고압가스 정기 안전교육 계획

2023. 1.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

2023년 고압가스 정기 안전교육 계획

고압가스 저장시설과 투입시설에 대한 안전한 사용 및 안전사고 예방·발생시 긴급복구 대처능력을 제고하기 위해 직원 정기 안전교육을 실시함.

Ⅰ				시설현황

시설규모

구 분	액화염소	이산화탄소	액화산소	부대시설
규 모	**** ******** *********	*** ********	*** ********	******* ********** ****************** ******

보호장비 현황

구 분	공기호흡기	방 독 면	보호장구	가스경보센서
수 량	*** ******* *******	*** ******** ********	*** ******* *******	**** ********* ********

Ⅱ				추진방향

고압가스 취급자의 설비․장비․기구의 안전한 사용으로 사고예방

위기상황 대비 방재․보호장비 사용법, 응급조치 요령 등 숙지

안전관리 역량 제고로 위기상황 시 신속한 대처 및 피해 최소화

Ⅲ				교육계획

교육대상 : 뚝도아리수정수센터 직원

교육주관 : 고압가스 안전관리자

교육종류

정기교육	대상	고압가스시설 취급자 및 관계 직원
	주기	매월 1회(방재훈련 시 훈련으로 대체)
특별교육	대상	신규종사원, 안전관리자가 교육이 필요하다고 인정하는 종사원
	주기	필요시
법정교육	대상	안전관리자(원)
	과정	법정전문교육(신규 및 보수과정), 양성교육
	기관	한국가스안전공사
방재훈련	대상	사업소 자체 또는 유관기관 합동
	주기	년 2회 (반기별 1회)

교육방법

▶ 재해발생에 대비한 보호장구 착용, 방재장비 사용 등 실습 실시

▶ 사고예방을 위한 설비․장비․기구 및 작업절차 등 현장교육 실시

▶ 가스누출 시 대처능력 향상을 위한 민·관·군·경 합동훈련 실시

교육내용

▶ 교육훈련 과정의 목적 및 활동내용

▶ 설비․기구 등의 취급방법 및 취급시 주의사항

▶ 가스의 성질 및 취급방법

▶ 안전장치, 각종 보호구 등의 취급요령

▶ 작업절차 및 수칙, 시설기준 및 점검요령

▶ 위해 예방 조치사항, 응급조치 및 복구에 관한 사항

▶ 기타 가스안전에 관한 사항 등

교육 일정

취수장

월별	교 육 내 용	비 고
1월	순간정전시 염소시설 및 원수 수질자동계측기 운영관리	현장교육
2월	잔류염소계측기 운영관리 및 포터블측정기 측정방법	〃
3월	염소투입 가스 배관라인 교체 전환 및 기계설비 운영관리 방법	〃
4월	염소가스 누출시 응급조치 방법	〃
5월	중화설비 수동운전 및 소석회살포기 사용법	〃
6월	염소투입기 수동운전 방법 및 가압수압력 저하시 대처방법	〃
7월	순간정전시 염소시설 및 원수 수질자동계측기 운영관리	〃
8월	잔류염소계측기 운영관리 및 포터블측정기 측정방법	〃
9월	염소투입 가스 배관라인 교체 전환 및 기계설비 운영관리 방법	〃
10월	염소가스 누출시 응급조치 방법	〃
11월	중화설비 수동운전 및 소석회살포기 사용법	〃
12월	염소투입기 수동운전 방법 및 가압수압력 저하시 대처방법	〃

※ 교육내용은 현장여건에 따라 일부 조정될 수 있음..

정수장

월별	교 육 내 용	비 고
1월	염소가스 누설시대비 안전장비 착용법	현장교육
2월	고압가스 배관 염소가스 누출시 조치방법	〃
3월	비상시 클로르칼키 주입방법, 이산화탄소 투입방법	〃
4월	염소가스 시설 점검방법 및 이상시 조치방법	〃
5월	염소가스 누설시대비 안전장비 착용법	〃
6월	염소가스 시설 점검방법 및 이상시 조치방법, 이산화탄소 주입방법	〃
7월	비상시 클로르칼키 주입방법	〃
8월	고압가스 배관 염소가스 누출시 조치방법	〃
9월	염소가스 누설시대비 안전장비 착용법, 이산화탄소 주입방법	〃
10월	염소가스 시설 점검방법 및 이상시 조치방법	〃
11월	고압가스 배관 염소가스 누출시 조치방법	〃
12월	비상시 클로르칼키 주입방법, 이산화탄소 주입방법	〃
방재훈련	염소가스 누출사고 대비 훈련	반기1회

※ 교육내용은 현장여건에 따라 일부 조정될 수 있음. .

Ⅳ				행정사항

상시학습 교육 인정 시간 : 실제 교육시간(예, 1~2시간)

교육기록 작성 보존

▶ 교육실시 후 전자문서 서식에 따른 보고서 형태로 기록․작성

▶ 교육 참석자 명부는 교육 참석자들의 서명을 받아 3년간 보존 끝.