아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 랑 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물 주유취급소 완공검사 신청에 따른 결과보고(대ooo소)

1. 민원접수-271(2023. 1. 17)호 "위험물취급소 전부완공검사 신청서"와 관련입니다.

2. 위험물 주유취급소 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과를 보고합니다.

가. 설치현황

1) 대상 및 설치차 : 대창주유소 이근용

2) 설치장소 : 서울 중랑구 동일로 636

3) 허가내용 : 등유:10,000L 1기 -> 휘발유 품명변경

고정주유기4(복식1대),고정급유기4(복식2) 철거 ->고정주유기6(복식2)(셀프) 설치

나. 현장확인내용

1) 설치허가 신청서 도면과 주유취급소 위치 적하여부 확인

2) 비상방송 설비 등 주유취급소 구조 및 설비 기준 적합여부 확인

다. 확인결과

위험물안전관리법 제9조(완공검사), 같은 법 시행령 제 10조(완공검사의 신청 등), 같은 법 시행규        칙 제 27호(주유취급소의 기준, 별표13)의 규정에 적합하여 완겅검사 신청을 허가하고자 합니다.

붙임  1. 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

담당자	서정권		위험물안전팀장	허영규		예방과장	01/17
정숙경
협조자
시행	예방과-752	(	2023. 1. 17.	)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183, 중랑소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02-6981-8902	/전송	02-2187-8332	/	sjkttl1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)