아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방용수시설 보수 결과 회신(숭-091)

1. 종로소방서 재난관리과-20394(2022. 4. 4.)호와 관련입니다.

2. 귀 소방서에서 관리 및 운용 중인 소방용수시설 중 고장으로 인해 보수 요청한 소화전에 대해 보수를 완료하고 그 결과를 다음과 같이 회신합니다.

- 다  음 -

가. 위    치: ********************

나. 형    식: 지하식 소화전 (용수번호: 숭-091)

다. 고장내용: 제수변 스핀들 고장

라. 보수일자: 2023. 1. 12.(목)

마. 처리결과: 첨부파일 참조

붙임  사진대지 1부.  끝.

	중부수도사업소장
수신자	서울특별시종로소방서장(재난관리과장), 서울특별시장(숭인119안전센터장)
주무관	임상근		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	전결 01/18
이동욱
협조자
시행	시설관리과-1523	(	2023. 1. 18.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2195	/전송	3146-2239	/	limsangkeun@seoul.go.kr	/	부분공개(6)